## 主线作业报告
主线版本
|  | 通用 | 维修 |  | 巡检 |  | 强检 |  | 保养 |  | 校正 |  | 不良事件 |  | 设备新增 |  | 验收安装
OID | 作业报告 | 作业报告编号 | 作业报告编号 | ZYBG00001 | 作业报告编号 | ZYBG00001 | 作业报告编号 | ZYBG00002 | 作业报告编号 | ZYBG00003 | 作业报告编号 | ZYBG00004 | 作业报告编号 | ZYBG00005 | 作业报告编号 | ZYBG00006 | 作业报告编号 | ZYBG00007
TypeID |  | 作业报告类型 | 作业报告类型 | 维修 | 作业报告类型 | 巡检 | 作业报告类型 | 强检 | 作业报告类型 | 保养 | 作业报告类型 | 校正 | 作业报告类型 | 不良事件 | 作业报告类型 | 设备新增 | 作业报告类型 | 验收安装
startDate |  | 开始时间/日期 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05
FaultCode |  |  | 错误代码 | N/A
|  |  | 设备状态（报修） | 调用用户报修时选择的设备状态
EquipmentStatus |  |  | 设备状态（离场） | 正常；勉强使用；停用，审批后同步设备资产状态
PurchaseAmount | [14 empty] | 资产金额 | 同步资产信息
ServiceScope | [14 empty] | 整包范围 | 同步资产信息
FaultDesc |  |  | 详细故障描述 | 无法启动 |  |  | 强检要求 | 人工填写（默认灰色FDA,Manufacture,Hospital,Etc..)
SolutionCauseAnalysis |  | 报告明细 | 分析原因 | 电源损坏 | 报告明细 | 对科室A 10台设备进行巡检 | 报告明细 | 对设备进行强检 | 报告明细 | 除尘除静电 | 报告明细 | 设备校正 | 报告明细 | 不良事件上报 | 报告明细 | 设备新增 | 报告明细 | 设备校正
SolutionWay |  |  | 详细处理方法 | 替换电源
Result |  | 结果 | 结果 | 完成修复 | 结果 | 巡检结果无异常 | 结果 | 强检结果无异常 | 结果 | 保养完成 | 结果 | 校正完成 | 结果 | 上报设备科不良事件 | 结果 | 系统新增完成 | 结果 | 校正完成
IsPrivate | [6 empty] | 专用报告 | 是；否
IsRecall | [6 empty] | 待召回 | 是；否
AcceptanceDate | [16 empty] | 验收日期 | 可选择年月日，同步到资产信息中去
SolutionResultStatusID |  | 作业报告结果 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决 | 作业报告结果 | 待分配，问题升级，第三方支持，已解决
SolutionUnsolvedComments |  | 问题升级 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写 | 问题升级 | 选择问题升级时显示并填写
ServiceProvider |  | 服务提供方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方 | 服务提供方 | 管理方；第三方；厂家。 选择第三方支持时显示，不然默认为管理方
|  | 上传附件 | 上传附件 |  | 上传附件 |  | 上传附件 | 选择专用报告为是时，强制要求上传附件图 | 上传附件 | 选择服务提供方非管理方时，强制要求上传附件图 | 上传附件 |  | 上传附件 |  | 上传附件 |  | 上传附件
| 零配件 | 零配件使用信息 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开 | 零配件使用信息 | 按+号折叠展开
| 服务凭证 | 服务凭证编号 | 服务凭证编号 | FWPZ00000 | 服务凭证编号 | FWPZ00001 | 服务凭证编号 | FWPZ00002 | 服务凭证编号 | FWPZ00003 | 服务凭证编号 | FWPZ00004 | 服务凭证编号 | FWPZ00005 | 服务凭证编号 | FWPZ00006 | 服务凭证编号 | FWPZ00005
|  | 事由 | 故障现象/错误代码/事由 | 维修 | 事由 | 巡检 | 事由 | 强检 | 事由 | 保养 | 事由 | 校正 | 事由 | 不良事件上报 | 事由 | 设备新增 | 事由 | 设备验收
|  | 工作内容 | 工作内容 | 对科室A 1台设备进行维修 | 工作内容 | 对科室A 10台设备进行巡检 | 工作内容 | 对设备进行强检 | 工作内容 | 除尘除静电 | 工作内容 | 输液泵校正 | 工作内容 | 上报不良事件信息 | 工作内容 | 新增完成 | 工作内容 | 验收完成
|  | 服务结果 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进 | 服务结果 | 完成；待跟进
|  | 待跟进问题 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示 | 待跟进问题 | 选择待跟进时显示
|  | 建议留言 | 建议留言 | 事由: 建议留言; 事由: 建议留言; 事由: 建议留言; 事由: 建议留言; 事由: 建议留言 |  | 建议留言 |  | 建议留言
|  | 客户姓名 | 客户姓名 | 事由: 客户姓名; 事由: 客户姓名; 事由: 客户姓名; 事由: 客户姓名; 事由: 客户姓名 |  | 客户姓名 |  | 客户姓名
|  | 客户电话 | 客户电话 | 事由: 客户电话; 事由: 客户电话; 事由: 客户电话; 事由: 客户电话; 事由: 客户电话 |  | 客户电话 |  | 客户电话
|  | 签名图像 | 签名图像 | 事由: 签名图像; 事由: 签名图像; 事由: 签名图像; 事由: 签名图像; 事由: 签名图像 |  | 签名图像 |  | 签名图像
设备新增后 - 补设备新增case