## Sheet1
页面顺序
设备页面
资产信息 | 采购信息 | 使用状态 | 设备附件
固定资产 | 销售合同名称 | 将 维保状态 字段 放在 使用状态 字段下面 | 设备外观和设备标签更换位置
资产等级 | 购入方式
资产编号 | 采购日期
折旧年限(年) | 经销商
注册证有效日期 | 采购金额(元)
设备产地
合同页面
设备基本信息 | 合同详细信息
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 系统编号
合同编号
项目编号
金额(元)
名称
类型
供应商
起止日期
服务范围
备注
新建请求
设备基本信息 | 请求详细信息 （维修为例）
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 类型
主题
请求人
机器状态
故障描述
分配请求
设备基本信息 | 请求内容 （维修为例） | 派工内容
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 类型 | 派工类型
| 主题 | 机器状态
| 请求人 | 紧急程度
| 请求状态 | 出发时间
| 机器状态 | 工程师姓名
| 故障描述 | 主管备注
请求附件
处理方式
填写/查看/审核报告
设备基本信息 | 派工内容
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 派工单编号
派工单状态
派工类型
机器状态
紧急程度
出发时间
工程师姓名
主管备注
未完成
设备基本信息 | 请求详细信息 （维修为例） | 派工内容信息 | 报告信息 | 凭证信息
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 类型 | 派工单编号 | 审批状态放在作业报告类型下面 | 服务凭证编号
| 主题 | 派工单状态 |  | 审批状态
| 请求人 | 派工类型 |  | 故障现象/错误代码/事由
| 请求状态 | 机器状态 |  | 工作内容
| 机器状态 | 紧急程度 |  | 服务结果
| 故障描述 | 出发时间 |  | （待跟进问题）
| 请求附件 | 工程师姓名 |  | 建议留言
| 处理方式 | 主管备注 |  | 客户姓名
客户电话
客户签名
开始作业页面
设备基本信息 | 请求详细信息 （维修为例） | 派工内容
设备厂商，资产等级字段 放在使用科室，安装地点上面 | 服务申请编号 | 派工单状态
| 类型 | 派工类型
| 主题 | 机器状态
| 请求人 | 紧急程度
| 请求状态 | 出发时间
| 机器状态 | 工程师姓名
| 请求来源 | 主管备注
故障描述
处理方式

## 数据最大值
Module | Desc | Maxlength
登录 | 用户名 | varchar（20）
| 密码 | varchar（20）
注册 | 姓名 | nvarchar(20)
个人信息 | 电话 | nvarchar（20）
| 邮箱 | varchar（50）
| 地址 | nvarchar(50)
新建请求 | 维修-故障描述 | nvarchar(200)
| 保养-保养要求 | nvarchar(200)
| 巡检-巡检要求 | nvarchar(200)
| 其他服务-备注 | nvarchar(200)
| 强检-强检要求 | nvarchar(200)
| 校正-校正要求 | nvarchar(200)
| 设备新增-备注 | nvarchar(200)
| 合同档案-合同档案备注 | nvarchar(200)
| 验收安装-验收安装备注 | nvarchar(200)
| 调拨-调拨备注 | nvarchar(200)
| 借用-借用备注 | nvarchar(200)
| 盘点-盘点备注 | nvarchar(200)
| 报废-报废备注 | nvarchar(200)
| 不良事件-不良事件描述 | nvarchar(200)
分配请求 | 维修-故障描述 | nvarchar(200)
| 保养-保养要求 | nvarchar(200)
| 巡检-巡检要求 | nvarchar(200)
| 其他服务-备注 | nvarchar(200)
| 强检-强检要求 | nvarchar(200)
| 校正-校正要求 | nvarchar(200)
| 设备新增-备注 | nvarchar(200)
| 合同档案-合同档案备注 | nvarchar(200)
| 验收安装-验收安装备注 | nvarchar(200)
| 调拨-调拨备注 | nvarchar(200)
| 借用-借用备注 | nvarchar(200)
| 盘点-盘点备注 | nvarchar(200)
| 报废-报废备注 | nvarchar(200)
| 不良事件-不良事件描述 | nvarchar(200)
| 主管备注 | nvarchar(200)
上传报告 | 发生频率 | nvarchar（20）
| 错误代码 | nvarchar（20）
| 系统状态 | nvarchar（20）
| 故障描述/强检要求 | nvarchar（500）
| 分析原因/报表明细 | nvarchar（500）
| 处理方法/结果 | nvarchar（500）
| 未解决备注/问题升级 | nvarchar（500）
| 误工说明 | nvarchar（500）
| 备注 | nvarchar（500）
| 审批备注 | nvarchar（200）
零配件 | 名称 | nvarchar（50）
| 新装编号 | nvarchar（30）
| 拆下编号 | nvarchar（30）
| 金额 | decimal(10, 2)
服务凭证 | 故障现象/错误代码/事由 | nvarchar（500）
| 工作内容 | nvarchar（500）
| 待跟进问题 | nvarchar（500）
| 待确认问题 | nvarchar（500）
| 建议留言 | nvarchar（500）
| 客户姓名 | nvarchar（20）
| 客户电话 | nvarchar（20）
| 审批备注 | nvarchar（200）
设备 | 设备名称 | nvarchar（30）
| 设备型号 | nvarchar（30）
| 设备序列号 | nvarchar（30）
| 资产编号 | nvarchar（20）
| 销售合同名称 | nvarchar（30）
| 购入方式 | nvarchar（30）
| 采购金额 | decimal(10, 2)
| 安装地点 | nvarchar（30）
供应商 | 名称 | nvarchar（50）
| 电话 | nvarchar（20）
| 地址 | nvarchar（255）
| 联系人 | nvarchar（20）
| 联系人电话 | nvarchar（20）
合同 | 项目编号 | nvarchar（20）
| 合同编号 | nvarchar（20）
| 金额 | decimal(12, 2)
| 名称 | nvarchar（50）
| 其他范围备注 | nvarchar（50）
| 备注 | nvarchar（500）

## 2019
Module | Issue | Status | DEV Result | Test result | Record Date | Sec DEV | Sec Test
合同新增 | 起止日期的判断
通用问题 | 对于select框通用问题，在option值字段长时，后面的三角按钮就不显示，这个就看不太出来是要选择的； 在点击select时，显示出来的option没有选中的值，option值字段多时，很难看出来选择的是哪个 | Legacy | 控件问题，可改picker |  | 2019.12.04 | 科室名称过长
| 安卓打开二维码扫一扫页面没有取消选项 | Legacy | 安卓都自带返回按钮 |  | 2019.12.04
| 对于日期的选择，加一个input，默认设置为YY-MM-DD样式，在新增设备/合同页面（暂时这两个页面会进行日期编辑）未选择日期或者后台数据返回NULL值时显示默认；如果有选择的日期值则显示日期 | New |  |  |  | done
| 主数据日期选择别加月份限制并且，进行保存后，再次打开，日期要显示上次选择的日期 | Legacy | 不同业务区别讨论 |  | 2019.12.04 | 设备面已修改
设备/供应商/合同列表 | 建议：增加一个搜索功能，要不然数据太多不好找 | Legacy | 需要接口 |  | 2019.12.04
| 建议：增加filter状态条件搜索，例如，设备分为正常，故障，已报废（这个修改时可与负责人探讨如何增加） | Legacy | 需要接口 |  | 2019.12.04
| 新增按钮稍微换个位置，要不然会影响编辑按钮 |  |  |  |  | done
添加/编辑设备 | 若选择类别的某项值时，让值有个选中的样式（例：增加背景颜色/字体变色，可明确查看选择的哪个值） | Legacy |  |  |  | 需要改源码
| 个人觉得radio与文字之间的间距离得有点远，可考虑靠近点，在安卓版本中，验收状态后面的选项会有重叠 | Legacy |  |  | 2019.12.04 | 待讨论
| 添加设备有问题，无法新增，EquipmentClass1,EquipmentClass2,EquipmentClass3不能传null传"EquipmentClass1":{} | Legacy | done |  | 2019.12.04 | done
| 周期天月年错误未用Constants（frank发现），巡检/保养/校正周期：选择无时，页面数据保存错误，会保存为天 | New |  |  |  | done
| 巡检/保养/校正周期周期选择非无时，进行对应判断周期必须大于0，例，巡检周期必须大于0 |  |  |  |  | done
设备列表-生命周期 | 点击不应该是派工历史，而是跳转一个新的页面，最下面是两条“死”数据，完成采购和装机， 其他数据为请求的派工单完成时的数据，其中红色为维修，强检；绿色为保养/校正/巡检；灰色为其他信息； 数据信息显示为：请求日期；圆形颜色；请求类型；请求编号；结果；备注（页面和web端一致） | New | 需要接口 | 等frank给接口 | 2019.12.04
设备列表- 二维码页面： | 显示换成web的二维码打印页面 | legacy |  |  | 2019.12.04 | 黑白的不好看
| 新增/更新合同页面不一样，新增页面左上角标题为新增合同，更新合同页面左上角标题为更新合同 | New |  |  |  | done
普通用户 | 设备扫码报修页面，输入的字段进行左对齐，与添加附件的位置一致；（和其他服务的报修样式一致） | Legacy |  |  | 2019.12.04
登录注册页面 | 在用户注册成功后跳转到登录页面，再点“注册报修”的时候，验证码秒数状态未重置 | Legacy |  |  | 2019.12.04
Header | header的姓名，应实时与个人信息修改的数据一致,不用等到退出才更新。 | New
未完成 | 请求类型为维修，故障分类字段删掉，改为机器状态，并显示正确的数据 | New |  |  | 2019.12.04
| 请求详情中的多张附件之间的间距与派工页面的一致 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 对退回的报告，在未完成页面不显示报告信息了？但退回的凭证正常显示 | Legacy |  |  | 2019.12.04
待派工 | app端查看文件（非图片），显示的文件名，点击可进行下载 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 显示的文件名与右侧数据对齐 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 派工页面如果派工人员有未完成派工单需要改字体颜色为红色 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 安卓版：无网络时打开app时没有提示（ios版有提示） | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 当请求第二次派工时，派工页面和首次派工时不一致：派工页面请求内容中与第一次派工的请求内容一致 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| getMoreRequests方法传入参数错误，只传了1,5,6,7 | New |  |  | 2019.12.04
上传报告 | 误工说明，在第二次派工时还是有“误工说明” | Legacy |  |  | 2019.12.04
输入框 | 输入框右下角的字数限制 | Legacy |  |  | 2019.12.04
上传附件 | 选择相册图片，删除按钮不明显 | Legacy |  |  | 2019.12.04
普通用户登陆 | 设备报修页面：故障分类，改为机器状态，下拉框改为正常/勉强使用/停机 | Legacy |  |  | 2019.12.04
新建请求-维修 | 维修页面：故障分类，改为机器状态，下拉框改为正常/勉强使用/停机 | Legacy |  |  | 2019.12.04
新建请求-强检 | “是否召回”应该与web一致用radio | Legacy |  |  | 2019.12.04
新建请求-巡检/盘点 | 添加搜索框的placeholder提示与搜索单设备的一致 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 想知道搜索框后面的search的用途是啥，点他也没什么反应？ | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 输入的字与下面显示的黑字不一致 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 设备选择，目前“返回”按钮的行为是确定选中的设备，和常规不一致，建议把目前的“搜索”按钮改为“确定” | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 第二次进去“设备选择”页面时，以选中的设备checkbox没有选中 | Legacy |  |  | 2019.12.04
派工页面 | 择期选择， 选择一次之后，再次进入不会默认上次选择的日期 | Legacy |  |  | 2019.12.04
分配请求 | 出发时间的时分显示,时分会换行 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 隐藏请求详情中紧急程度 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 派工详情中的机器状态应该默认为请求详情中的机器状态 | Legacy |  |  | 2019.12.04
待开始作业页面 | 出发时间,可以精确到时分，因为在派工页面进行了选择 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 巡检/其他服务/盘点类型：web端新建的请求派工给工程师，工程师的开始作业页面请求详细信息中 会巡检要求下会多一个冒号，而，手机端新建的请求就没有问题~~~ | New |  |  | 2019.12.04
已开始工单页面 | 此页面的排序方式，按照开始作业时间排序会比较好点，根据派工时间排序有点难找 | Legacy |  |  | 2019.12.04
作业报告/服务凭证 | 字段的顺序调整－按ｆｕｊｉ提供的ｅｘｃｅｌ的顺序 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 派工内容中出发时间，精确到时分 | Legacy |  |  | 2019.12.04
填写服务凭证 | 填写服务凭证时，客户姓名和客户电话应该是输入的，不应该默认当前请求人的信息 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 客户姓名和客户电话需要可以进行手动填写 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 退回凭证时会提示正在提交，但是不会进行必输审批备注，输入审批备注，也无反应 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 管理员查看通过的服务凭证，客户姓名和客户电话不应该是可输入的 | Legacy |  |  | 2019.12.04
填写作业报告 | 所有报告类型的placeholder不需要，删掉；除了强检类型的强检要求：placeholder为“药监局,厂商,医院,等..” | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 作业报告保存发现两个问题第一个ServiceProvider参数格式有问题,第二个reportType传错（frank发现） | New |  |  | 2019.12.04
| 报告类型，应该默认是和派工单的派工类型一致的报告模板，但是可以切换到通用模板 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 必输项的判断及不同报告类型中选择一项另外一项必输的判断 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 零配件信息:巡检/盘点/其他服务类型的请求中删掉零配件table | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 保存作业报告 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 管理员查看作业报告页面，强检/保养没有零配件信息显示 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 现在保存/提交都会报错 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 现在只有维修请求类型才应该有误工说明，对其他请求类型有误工说明的删掉 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 维修页面的作业结果多了个冒号 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 管理员查看通过的作业报告没有审批备注字段 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 超管查看通过的作业报告，审批备注字段不显示数据，不显示开始时间字段 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 作业报告必输项的判断 | New
审批作业报告 | 保养类型打开红屏 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 巡检类型多了通用报告的字段信息 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 强检零配件信息没有显示，在选择问题升级的时候没有问题升级字段的显示 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 退回报告时会提示正在提交，但无反应 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 超管查看通过的作业报告，审批备注字段不显示数据 | Legacy |  |  | 2019.12.04
| 作业报告信息中不显示开始时间字段 | Legacy |  |  | 2019.12.04
FINISHED
| ATOI医疗设备管理系统，左对齐 | Legacy | 不同机器显示效果不一样 | 这个与global一致，将其左对齐， 现在都是和前面有点间距 | 2019.12.04 | done | passed
选择日期的插件 | 日期选择不能选择年份，只能选择当前年份。这个不符合常规 | Legacy | 不同业务datepicker 有不同的scope，区别对待 | 择期派工页面可以选择两个月的时间段，但是合同，设备，供应商中选择的日期要可以选择上下十年的日期（暂定十年） | 2019.12.04 | done | passed
设备列表 | 主页面上增加系统编号字段，序列号的位置放系统编号字段，序列号字段放在设备型号下方 | New |  |  |  | done | passed
添加/编辑设备 | 在设备信息table最后添加服务范围字段（frank应该给你说过） | New |  |  |  | done | passed
| 标准响应时间为0/为空时进行标准响应时间不能为空判断； | New |  |  |  | done | passed
| 标准响应时间的input改为最大可输入三位数 | New |  |  |  | done | passed
| 设备类别123，select框下拉按钮样式没有显示出来；添加设备时，类别1设置与类别2，3保持一致，没有默认值选择 | RE-open | done |  | 2019.12.04 | done | passed
| 添加设备时，设备类别很难选中，select框比较低？不好选择（子目录的加载有延迟） | Legacy |  |  | 2019.12.04 | done | passed
| 折旧年限的input改为最大可输入三位数，及右下角脚注为3 | New |  |  | 2019.12.04 | done | passed
| 采购金额的最大数为99999999.99，这个要进行判断提示，及右下角脚注为11（应该是11，修改时进行测试实验） | New |  |  |  | done | passed
| 对于选择时间范围的日期（注册证有效开始/结束日期，安装开始/结束日期，上下分开来写）： 将两个日期上下排列，相当再加一行，所有日期样式和派工页面的一致，日期显示加日历icon 若数据为空则默认为空值，否则显示正确数据并且可以进行重新选择日期进行保存 | Re-open | done | icon颜色与派工页面的不一致 | 2019.12.04 | done | passed
| 维保状态是根据合同来进行判断的，不是自己输入的，如果有合同，保内，无合同，保外 | Re-open | done | 新增时默认为保外 | 2019.12.04 | done | passed
| 设备必输项字段：设备名称，设备型号，设备序列号，设备厂商，标准响应时间，资产编号，采购日期，安装日期； 进行不能为空的判断。 | Re-open | done | 资产编号提示错误，提示成了资产等级 | 2019.12.04 | done | passed
| 打开编辑页面,设备类别中有空时 出现红屏 | New |  |  | 2019.12.04 | done | passed
| 设备状态选择已报废时需有选择日期功能，进行设置报废时间 | New |  |  | 2019.12.04 | done | passed
新增/修改合同 | 服务范围下拉列表为全保，技术保，其他；在选择其他时，会有一个新的input框进行输入 | Re-open | done | input框输入的信息没有保存成功 | 2019.12.04 | done | passed
| 在起止日期下加一个字段，状态：并且会根据日期的选择进行判断状态 | Re-open | done | 状态根据日期判断不正确:生效，未生效，即将失效（倒数30天之内），失效四种 | 2019.12.04 | done | passed
| 编辑页面供应商选项未显示正确数据 | Re-open | done |  | 2019.12.04 | done | passed
| 类型中采购服务合同改为第三方供应商服务合同（若web端选择的是第三方供应商服务合同，app打开合同时会红屏） |  |  |  |  | done | passed
| 起止日期的样式，与设备页面两个选择日期的一致，进行上下排列 | New |  |  | 2019.12.04 | done | passed
| 添加/编辑合同不需要右上角的搜索和二维码扫一扫 | New |  |  | 2019.12.04 | 合同需要添加设备 | 失误，不需要修改
| 金额的最大数为99999999.99，这个要进行判断提示，及右下角脚注为11（应该是11，修改时进行测试实验） |  |  |  |  | done | passed
新增/修改供应商 | 此列表是根据什么来排序的，现在顺序有点乱，和其他两个列表的排序一致吧 | New | 接口返回 | frank修改接口 | 2019.12.04 | done | passed
| 新增/更新供应商页面不一样，新增页面左上角标题为新增供应商，更新合同页面左上角标题为更新供应商 |  |  |  |  | done | passed
设备列表- 二维码页面： | 打印第一次不会弹出来，打印第二次第一张会弹出来，二维码标签正常； 打印第三次，第二张会弹出来，但是没有左侧的空白标签 | legacy | 打印机问题 | 暂不算问题 | 2019.12.04
填写服务凭证 | 服务结果应该默认显示完成 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 签名 保存清空按钮应该换成横屏底部 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
填写作业报告 | 作业结果应该默认显示已解决 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 增加开始时间的显示 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
作业中工单 | 数据最下方提示“没有更多待开始工单”改为没有更多作业中工单 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
填写服务凭证 | “待确认问题”字段去掉 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| “待跟进问题”字段在“服务结果”为“已解决”时应该不显示 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
修改个人信息 | 修改信息页面应该实时更新。不需要退出 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
未完成页面 | 零配件附件显示的是请求的附件图片 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 零配件部分，如果有上传附件，则整个部分都不显示 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
派工页面 | 派工择期的按钮icon换成和global一致 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
分配请求 | 派工时间 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
新建请求-巡检/盘点 | 主题与设备之间的转换不明确 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
新建请求-上传的附件 | 维修，巡检中选择相册中的图片，删除按钮位置不对 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
弹出框按钮样式 | 弹窗口样式统一 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
上传附件 | 可从相册中选择图片 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 图片的压缩上传 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
输入框 | 对可输入多行字段的文本框进行拉高 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
用户登录 | 超级用户登陆登不上且没有提示 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
普通用户登陆 | 医疗设备图片换成登录背景图且模糊化 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 其他服务图标换掉 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| 三个放在一排 |  | 已修改 | passed | 2019.12.04
| "打印二维码"的按钮可改为"二维码"，然后进去后有打印按钮（个人观点） | 新增 | done | passed | 2019.12.04
设备列表-查看 | 改为编辑，图标也改为修改样式的图标（因为里面是编辑信息） | 新增 | done | passed | 2019.12.04
添加/编辑设备 | 添加/编辑页面不需要右上角的搜索和二维码扫一扫 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 添加/编辑设备页面的模块现在是不能进行折叠操作的，应该需要有折叠功能吧 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 设备信息模块，设备编号改为系统编号,且编辑页面还显示系统自动生成 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 设备厂商：搜索框可以在向后靠一点，前面的文字可以一行显示6.7个字 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 标准响应时间改为"标准响应时间（分）"（如果input框可以短些，就把（分）加在其后面，看哪种样式合适吧）； 将"标准响应时间（分）"放在分类编码位置后面 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 分类编码：多次选择设备类别时，分类编码会累加 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 折旧年限改为"折旧年限（年）" | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 采购金额改为采购金额(元) | 新增 | done | passed | 2019.12.04
合同 | 合同管理改为合同列表 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
新增/修改合同 | 编辑页面左上角head，新增合同改为更新合同 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| web页面选择其他时，且input输入的信息数据app上均不显示 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 设备基本信息中维保状态，和服务范围不需要，进行删掉 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 合同必输字段：设备未选择提示：请选择设备；合同编号；金额；名称，起止日期；供应商，进行不能为空的判断。 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 合同在app上需要上传附件吗？这个字段暂时先注释掉吧 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
新增/修改供应商 | 供应商必输项字段：名称；省份；联系人；供应商经营状态，进行不能为空的判断。 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 供应商在app上需要上传附件吗？这个字段暂时先注释掉吧 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 编辑页面：标题新增供应商改为更新供应商 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 供应商基本信息中名称上面增加系统编号字段，新增时是系统自动生成，编辑时则显示系统编号数据 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 普通用户主页面的背景图（ios同改）与global相同 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 供应商列表和合同列表上下顺序调整一下吧 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 新增设备/合同/供应商用一个相同的增加图标，例如一个增加icon? 类似这个，可跟frank要图标 | 新增 | done | passed | 2019.12.04
| 这三个列表最大输入数的限制（Frank会给最大值范围） | 新增 | done | passed | 2019.12.04

## 有关资产
Module | Issue | Status | DEV Result | Test result | Record Date
| 对于新增设备/合同/供应商，在新增成功之后返回列表时，列表没有进行刷新，新增的信息没有展示在列表中，应在返回列表时刷新列表 | New | done | passed | 2019.12.09
| 设备搜索的是名称，型号，序列号，合同搜索的是系统编号，供应商搜索的是供应商名称,placeholder进行对应提示(例如设备提示"请输入名称/型号/序列号") |  | done | passed
设备 | 修改设备页面，对后台数据返回的NULL值重新选择日期时，无法进行选择(类似B21问题)（验收，召回，强检，报废时间） | Re-open | done | passed | 2019.12.09
| 新增设备：金额和三个周期的input框如果不填或者输入非数字会出错且无法保存(应该是double.parse传入非数字报错) | Re-open | done |  | 2019.12.09
| 对于日期选择，点击取消时，会变成null,这是不应该发生的,如果未选择，应该还是默认状态：YY-MM-DD；（会影响新增/修改设备） 新增/修改设备：采购日期，安装日期进行日期选择时点击取消，然后点击保存，不应该能保存成功，应该提示采购日期不能为空，安装日期不能为空 | New | done | passed | 2019.12.09
| 安装日期，注册证有效日期的判断，对日期起止前后进行判断，起的日期大于止的日期时，应提示**日期格式有误 | New | done | passed | 2019.12.09
| 设备二维码打印的提示弹窗样式的radius与其他一致(要加圆角) | New | done | passed | 2019.12.09
| 生命周期页面"派工历史"改为"生命周期","派工时间"改为"结束时间",还有content只显示第一条 | New | done | passed | 2019.12.09
| 周期常量：天月年下拉框中,添加一个无字段，选中时返回的值是0,且默认选中无 | New | done |  | 2019.12.09
合同 | 起止日期的必输项判断应为YY-MM-DD(有问题，若不加判断会红屏); 对日期起止前后进行判断，起的日期大于止的日期时，应提示起止日期格式有误 | Re-open | done | passed | 2019.12.09
| 合同状态(生效,未生效,即将失效)判断有问题 | New | done |  | 2019.12.09
| 新增合同右上角二维码没有了（这个是因为名称居中了？这个等富士提了再改？） | New |  |  | 2019.12.09
新增/修改供应商 | 对供应商名称的唯一性进行check判断提示(保存后接口返回没提示) | New | done | passed | 2019.12.09
Finished
通用问题 | 主数据日期选择别加月份限制并且，进行保存后，再次打开，日期要显示上次选择的日期功能， | Re-open | 设备面已修改 | 合同/(设备显示上次日期功能有遗漏) | 2019.12.06
| 日期显示上次选择的日期功能时，传入参数格式有问题，假设2019-2-30会有错，正确格式应该为2019-02-30 | Legacy | done | passed | 2019.12.06
设备/供应商/合同列表 | 建议：增加一个搜索功能，要不然数据太多不好找,先增加一个模糊查询 | New | done | passed(设备搜索名称，型号，序列号)， 合同搜索系统编号，供应商搜索供应商名称 | 2019.12.06
| 新增按钮稍微换个位置，要不然会影响编辑按钮 | Re-open | done | passed(编辑按钮左移动) | 2019.12.06
| 周期常量：‘无': 1,‘天/次': 2, ‘月/次': 3, '年’：4改为‘无': 0,‘天/次': 1, ‘月/次': 3, '年’：4，保存时未用constants | Re-open | done | passed | 2019.12.06
新增/修改设备 | 修改设备页面：后台数据返回NULL值时显示默认YY-MM-DD；如果有选择的日期值则显示日期 | Re-open | done | passed | 2019.12.06
| 添加合同更改为新增合同，且新增合同/更新合同与设备页面一致，进行标题居中 | Re-open | done | passed | 2019.12.06
供应商 | 省份判断错误，应该是currentProvince；默认值设置为北京 | New | done | passed(默认了北京) | 2019.12.06
有金额的页面 | 所有金额有关输入框要能输入小数 | New | done | passed | 2019.12.06

## 2019.11.18
Module | Issue | Expect Result | Status | DEV Result | Test result
普通用户 | 个人中心页面icon图标样式与其他两个角色不一致 | 个人信息和登出之前的图标
| 安卓：设备报修页面，添加附件的位置错位？还是苹果的错位不明显 | “添加附件”这四个字应该与上面信息对齐
登录注册页面 | 在用户注册成功后跳转到登录页面，再点“注册报修”的时候 验证码秒数还没有结束，确认密码栏没有清空 | 验证码清空，确认密码栏清空
未完成 | 点击查看详情：请求详细信息中，状态为非新建时，“请求状态”与”当前状态“重复（安卓版未修改） | 可删掉当前状态字段
对退回的报告，在未完成页面不显示报告信息了？但退回的凭证正常显示
| 数据最下方提示“没有更多派工单需要审核” | 改为：“没有更多未完成请求”
零件信息显示有问题
报告信息中附件显示的是请求的附件
待派工 | app端查看文件（非图片），显示的文件名，点击可进行下载
显示的文件名与右侧数据对齐
派工页面如果派工人员有未完成派工单需要改字体颜色为红色
安卓版：无网络时打开app时没有提示（ios版有提示）
| 当请求第二次派工时，派工页面和首次派工时不一致 | 派工页面请求内容中与第一次派工的请求内容一致
上传报告 | 误工说明，在第二次派工时还是有“误工说明” | 第二次派工时，不管有没有误工，都不需要显示“误工说明”字段
作业中工单 | 数据最下方提示“没有更多带开始工单” | 改为“没有更多作业中工单”
输入框 | 对可输入多行字段的文本框进行拉高 | 修改文字时上下滑动方便 |  | 已修改
| 输入框右下角的字数限制 | 输入一个字，右下角数值会减一变化，方便限制最大值
弹出框按钮样式 | 弹窗口样式统一 | 弹窗口圆滑，按钮弧度减小 |  | 已修改
上传附件 | 可从相册中选择图片 | 选择时也可进行多选操作 |  | 已修改
| 图片的压缩上传 | 上传时不会卡顿 |  | 已修改
| 选择相册图片，删除按钮不明显 | 删除按钮颜色明显显示
用户登录 | 超级用户登陆登不上且没有提示 | 例如提示 用户无权限
普通用户登陆 | 医疗设备图片换成登录背景图且模糊化 | 与global版本一致
| 其他服务图标换掉 | 与global版本一致 |  | 已修改
| 三个放在一排 | 与global版本一致
| 设备报修页面：故障分类 | 改为机器状态，下拉框改为正常/勉强使用/停机
新建请求-上传的附件 | 维修，巡检中选择相册中的图片，删除按钮位置不对 | 与其他请求一致
新建请求-维修 | 维修页面：故障分类 | 改为机器状态，下拉框改为正常/勉强使用/停机
新建请求-巡检/盘点 | 主题与设备之间的转换不明确 | 选择一台设备的时候，主题修改为单设备，同理，多设备单设备替换时主题会转变 |  | 已修改
新建请求-强检 | “是否召回”应该与web一致用radio
新建请求-巡检/盘点 | 添加搜索框的占位符提示与搜索单设备的一致
想知道搜索框后面的search的用途是啥，点他也没什么反应？
| 输入的字与下面显示的黑字不一致 | 输入的字与下面显示的黑字一致
| 设备选择，目前“返回”按钮的行为是确定选中的设备，和常规不一致 | 能否可以把目前的“搜索”按钮改为“确定”
第二次进去“设备选择”页面时，以选中的设备checkbox没有选中
派工页面 | 派工择期的按钮icon换成和global一致 |  |  | 已修改
择期选择， 选择一次之后，再次进入不会默认上次选择的日期
分配请求 | 派工时间 | 需要改成24制，并且可精确到时分选择 |  | 已修改
| 出发时间的时分显示 | 四位数（例如16：50）会换行，4：50就不会（ipnone8手机会换行）
隐藏请求详情中紧急程度
派工详情中的机器状态应该默认为请求详情中的机器状态
修改个人信息 | 修改信息页面应该实时更新。不需要退出 | 右上角名字也应该实时更新
未完成页面 | 零配件附件显示的是请求的附件图片 | 显示正确的零配件信息 |  | 已修改
| 请求详情中的多张附件之间的间距 | 参考派工页面
| 零配件部分，如果有上传附件，则整个部分都不显示 |  |  | 已修改
待开始作业页面 | 出发时间 | 可以精确到时分，因为派工页面进行选择啦
已开始工单页面 | 此页面的排序方式 | 按照开始作业时间排序会比较好点，根据派工时间排序有点难找
作业报告/服务凭证 | 字段的顺序调整－按ｆｕｊｉ提供的ｅｘｃｅｌ的顺序
派工内容中出发时间，精确到时分
服务凭证详情 | 填写服务凭证时，客户姓名和客户电话应该是输入的，不应该默认当前请求人的信息
“待确认问题”字段去掉
“待跟进问题”字段在“服务结果”为“已解决”时应该不显示
客户姓名和客户电话需要可以进行手动填写
服务结果应该默认显示已解决
签名 保存清空按钮应该换成横屏底部
| 退回凭证时会提示正在提交，但是不会进行必输审批备注，输入审批备注，也无反应 | 在点击退回凭证时，应有审批备注不能为空的提示(接口加了新的参数)
管理员查看通过的服务凭证，客户姓名和客户电话不应该是可输入的
填写作业报告 | placeholder不需要，删掉
作业结果应该默认显示已完成
增加开始时间的显示
| 报告类型， 应该默认是和派工单的派工类型一致的报告模板，但是可以切换到通用模板 | 通用作业报告，强检报告，巡检报告，保养报告， 不同报告类型的报告详情信息不同的修改
必输项的判断及不同报告类型中选择一项另外一项必输的判断
| 零配件信息 | 巡检/盘点/其他服务类型的请求中删掉零配件table
| 保存作业报告 | 更新报告编号进入修改此页面而不是直接返回到主页面
| 管理员查看作业报告页面，强检/保养没有零配件信息显示 | 对填写的零配件信息进行显示
| 现在保存/提交都会报错 | 传入的参数Type应该在DispatchReport中的,需要dispatchreport.type.id
现在只有维修请求类型才应该有误工说明，对其他请求类型有误工说明的删掉
| 维修页面的作业结果多了个冒号 | 删掉冒号，并且左对齐tahead
管理员查看通过的作业报告没有审批备注字段
超管查看通过的作业报告，审批备注字段不显示数据，不显示开始时间字段
审批作业报告 | 保养类型打开红屏
巡检类型多了通用报告的字段信息
| 强检零配件信息没有显示，在选择问题升级的时候没有问题升级字段的显示 | 显示正确的零配件信息，并且问题升级字段会随着作业报告结果的选择来判断有没有
| 退回报告时会提示正在提交，但无反应 | 接口加了新的参数
| 超管查看通过的作业报告，审批备注字段不显示数据 | 通过时输入的审批备注字段要显示
作业报告信息中不显示开始时间字段

## 2019.09.26
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
扫码报修 | 浏览器扫码报修不会返回首页，微信会返回首页 | 如果浏览器实在不能返回首页，报修页面应该清空？
普通用户 | 个人中心页面icon图标样式与其他两个角色一致 | 个人信息和登出之前的图标 | 新增
| 安卓：设备报修页面，添加附件的位置错位？还是苹果的不错位不明显 | 添加附件tdhead与上面信息对齐 | 新增
登录注册页面 | 安卓：报修用户注册页面，直接点击注册报错 |  | 新增
| 确认密码和密码不一致时注册成功？？？没有判断？？ |  | 新增
| 在用户注册成功后跳转到登录页面，再点注册报修的时候 验证码秒数还没有结束，确认密码栏没有清空 | 验证码清空，确认密码栏清空 | 遗留
未完成 | 点击查看详情：请求详细信息中，状态为非新建时，请求状态与当前状态冲突 | 可删掉当前状态字段 | 遗留
| 对退回的报告，在未完成页面不显示报告信息了？凭证显示 |  | 新增
| 数据最下方提示“没有更多派工单需要审核” | 改为：“没有更多未完成请求” | 遗留
添加附件 | 对附件的上传是否设置了之上传三张的限制？ 若设置了，则要在页面显示只能上传三张图片的备注语； 若没有设置，则上传四张图的时候是无法上传，并且没有任何提示（或许是因为图片大小和网速的问题，不过要解决这个问题的） |  | 遗留
| 在添加附件的时候增加一个上传进度条或者之类的， 可知道上传附件的进度 |  | 遗留
待派工 | app端查看文件（非图片），显示的文件名，点击可进行下载 |  | 遗留
显示的文件名与右侧数据对齐
| 派工页面如果派工人员有未完成派工单需要改字体颜色为红色 |  | 遗留
| 安卓版：无网络时打开app进行的提示（ios版有提示） |  | 遗留
上传报告 | 误工说明，在第二次派工时 | 就算超过响应时间也不填写误工说明 | 遗留
作业中工单 | 数据最下方提示“没有更多带开始工单” | 改为“没有更多作业中工单” | 遗留
未完成查看详情 | 零件信息显示有问题
报告信息中附件显示的是请求的附件

## 2019.9.19
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
扫码报修 | 没有照相机权限不给出提示 | 没有权限时提示增加权限 | 新增 |  | 根据手机来的吧
| 扫别的二维码报错 | 扫别的码时提示“扫描的二维码有误” （新建请求扫描二维码也加上此提示吧） | 新增 |  | passed有提示
| 安卓版：其他服务和服务记完善（ios是不是同步完成？） |  |  |  | passed
添加附件 | 对附件的上传是否设置了之上传三张的限制？ 若设置了，则要在页面显示只能上传三张图片的备注语； 若没有设置，则上传四张图的时候是无法上传，并且没有任何提示（或许是因为图片大小和网速的问题，不过要解决这个问题的） |  | 需解决
| 在添加附件的时候增加一个上传进度条或者之类的， 可知道上传附件的进度 |  | 建议 需修改
| 有附件的地方进行查看，点击其他模块，附件图会重复加载？ | 附件不会一直加载 变化 | 问题复现 |  | passed
| 查看附件之间的间隔？ | 多张附件之间隔开 | 建议修改 |  | passed
注册页面 | 什么都不输入点击注册时，先提示手机号不能为空，而不是密码 | 提示“手机号不能为空” |  |  | passed
| 在用户注册成功后跳转到登录页面，再点注册报修的时候 验证码秒数还没有结束，确认密码栏没有清空 | 验证码清空，确认密码栏清空 | 新增
待派工 | 分配请求页面，请求附件图还是会闪？ | 不让其闪烁 | 问题复现 |  | passed
作业中工单 | 派工单251，维修改其他服务，作业报告页面不显示设备基本信息 | 与凭证一致，显示设备基本信息 | 新增 |  | passed
| 派工单250，其他服务改维修，作业报告页面不应该显示设备基本信息 | 与凭证一致，不显示设备基本信息 | 新增 |  | passed
未完成 | 请求详情中，报告信息：未完成备注 | 改为备注 | 新增 |  | passed
| 报告信息中，不显示上传的附件信息 | 若上传的报告有附件图，则显示 | 新增 |  | passed
| 零配件的附件图没有可放大查看功能？ | 零配件的附件图与其他的图查看一致 | 新增

## 2019.9.18
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
安卓版：无网络时打开app进行的提示（ios版有提示）
| 在主页面只有一条数据时，加载动画会一直在 | 加载数据完成后下方数据提示与多条数据下方一致 |  |  | passed
未完成 | 没有数据的时候，页面显示提示“没有待派工工单” | 改为“没有未完成的请求”
| 数据最下方提示“没有更多派工单需要审核” | 改为：“没有更多未完成请求”
| 点击查看详情：请求详细信息中，状态为非新建时，请求状态与当前状态冲突 | 可删掉当前状态字段
待派工 | app端查看文件（非图片），显示的文件名，点击可进行下载
派工页面如果派工人员有未完成派工单需要改字体颜色为红色
上传报告 | 误工说明，在第二次派工时 | 就算超过响应时间也不填写误工说明
上传凭证 | 客户签名后返回在页面上是黑色背景？（Android） |  |  |  | passed
作业中工单 | 数据最下方提示“没有更多带开始工单” | 改为“没有更多作业中工单” |  |  | passed
build | 打印 jpush注释 | 不注释正常build
| 切换Xcode账户 | 切换为岳总的Xcode账号

## 安卓测试2019.9.9
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
未完成页面 | 数据很难加载出来？可能是因为网络问题，数据太多，加载慢 |  | 网速？
| 点击查看详情：请求详细信息中，状态为非新建时，请求状态与当前状态冲突 | 可删掉当前状态字段
| 在一个请求第一次派工结束之后，作业结果不为“已解决”时， 在进行二次派工分配派工单后，请求状态还是作业结果选择的状态 | 进行二次派工后状态应为已分配 | 显示问题 |  | passed
分配请求页面 | 请求内容中多张图片，上下间距隔开
| 请求类型为强检，保养，不良事件，对请求进行派工，更换强检原因 保养类型，来源时，管理员开始作业页面请求详细信息中数据值显示错误 | 显示派工时选择的正确数据
上传凭证页面 | 客户签名后返回在页面上是黑色背景？
| 派工类型为其他服务，上传/查看/审核 报告/凭证页面上派工内容问题 | 派工内容中机器状态不要
上传报告页面 | 误工说明，在第二次派工时 | 就算超过响应时间也不填写误工说明
新建请求页面 | 在搜索设备时，网络不好的情况下是否需要有加载的状态
| 修改姓名为空时，点击提交信息不能保存，也不提示“姓名不能为空” | 提示姓名不能为空
派工单审核凭证，类型为其他服务时有问题
右侧滑出个人信息页面，华为麦芒手机只能在右上角区域才能滑出
修改个人信息时，邮箱和地址能获取最新数据，姓名和电话不可以同样实现？

## 2019.09.06
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
分配请求 | 派工类型为保养时，不能进行安排派工，提示“请选择范围内的FaultType” | 安排派工时可选择此类型 | 新问题 |  | passed
| 新建请求-强检：请求详细信息 tablehead与上面没有对齐 | 与设备详细信息对齐 |  |  | passed
| 新建请求-借用：类型和主题中设备借用 | 改为借用 |  |  | passed
| 新建请求-盘点：主题中设备盘点 | 改为盘点 |  |  | passed
| 个人信息中，不修改任何信息点击提交信息，再次点击个人信息，姓名和电话数据不显示 | 显示正确数据 |  |  | passed
| 修改姓名为空时，点击提交信息不能保存，也不提示“姓名不能为空” | 提示姓名不能为空
| 对不可为空的部分进行输入，在输入空格的情况下可进行保存/提交了 | 也需要对空格进行判断，不可以在只输入空格时可进行提交/保存 （对每个页面都需要进行修改） | 暂未修改
| 派工类型为其他服务，上传/查看/审核 报告/凭证页面上设备基本信息及派工内容问题 | 设备基本信息不应该显示，派工内容中机器状态不要
一个请求在一次派工完成后工作未结束，进行二次派工，是否查看第一次派工上传的凭证/报告
| 误工说明，在第二次派工时 | 就算超过响应时间也不填写误工说明

## 2019.08.30
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
| 用户登录接口缺少参数 | Ios:Osname传入Ios，DeviceToken必须传入相应参数，ClientID可传入相应参数 Android:Osname传入Android，DeviceToken可传入相应参数，ClientID必须传入相应参数
| 注册页面：返回登陆 | 改为返回登录
| 作业报告中未解决备注tdhead | 改为备注

## 2019.8.29
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
个人信息 | 邮箱 | 不为必输字段，但是若输入就判断格式
| 科室 | 数据提交未保存，也未正确读取
| 个人信息字体颜色 | 管理员与普通用户个人信息颜色与超级管理员一致
个人信息页面多长时间？怎么算新读取数据
其他服务上传附件显示与其他类型显示不一样？

## 2019.8.27
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
| 注册完成后，登陆页面跳转报修用户注册时， | input框清空 | 上次未修改完 | done | passed
| 上传凭证，对客户签名的check提示不显示了？不签名点击上传没反应 | 不签名进行check提示 | 上次未修改完 | done | passed
| 新建请求-其他服务请求详细信息不能合起来？ | 正常合并和打开 | 新发现问题 | done | passed
| 导航栏待派工数字数据默认不正确，应该只读取了新建状态 | 数字数据包含新建，待分配，待第三方支持和问题升级三个状态数据值 | 接口问题 | done | passed
| 完善信息中用户角色，账号状态不要了 |  | 新增功能出现问题 | done | passed
| 手机号改为电话，增加用户名/手机号字段，邮箱要正则表达式格式 |  | 新增功能出现问题 | done | 邮箱
| 姓名可进行修改 |  | 新增功能出现问题 | done | passed
| 非普通用户修改信息不可有科室 |  | 新增功能出现问题 | done
| 报修注册页面，提示字体样式 |  | 新增功能出现问题 | done | passed
| 完善信息tdhead | 改为个人信息 | 新增功能出现问题 | done | passed
| 管理员登陆导航栏没有轮循功能 | 增加轮循 |  | done | passed
| 超级管理员在审核报告/凭证后页面没有刷新，只有手动刷新按钮颜色才会变化 | 审核报告/凭证之后主页面刷新，按钮颜色刷新 |  | done | passed
| 未完成页面-类型为维修：报告信息中没有误工的时候有误工说明字段； |  |  | done | passed
| 在审批通过/退回时，报告信息中没有审批备注字段 |  |  | done | passed
| 凭证信息中也没有审批备注字段 |  |  | done | passed
| 待审核页面：类型为其他服务时，审核凭证页面报错，审核报告页面，信息无法 进行伸展（也就是不能把内容收起来，只显示作业报告信息，不能查看派工信息） |  |  | done | passed

## 2019.8.26
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
讨论问题 | 对子页面查看：tablehead前的空格 | 新建请求处更改为和派工内容页面一致 |  | done | 新建请求强检-请求详细信息
| 终止派工单功能 | 加在未完成页面，终止请求，终止派工两个按钮（进行请求状态判断） |  | done | Passed
| 待派工页面 | 取消按钮删除，其功能加在未完成页面 |  | done | Passed
| 报修用户注册 | 页面顺序：手机号，验证码，密码（验证手机号有效后可输入密码）确认密码 |  | done | Passed
|  | 修改信息：原密码，新密码，科室，姓名（必输），电话，邮箱，地址 |  | done | Passed
| 登陆页面：用户名placeholder | 改为 手机号/用户名 |  | done | Passed
问题 | 不输入手机号，点击获取验证码，虽然会提示，但是还是有秒数 | 若无手机号，不提示秒数 | 新功能问题 | done | Passed
| 将按钮在增宽一点点，在44秒时会换行 |  | 新功能问题 | done | Passed
| 报修用户注册时：注册成功，跳转登陆页面 | 手机号/用户名input，默认为手机号 | 新功能问题 | done | Passed
| 注册完成后，登陆页面跳转报修用户注册时， | input框清空 | 新功能问题 | done
作业中工单 | 有误工说明的情况下 | 为必输项 | 修改功能后问题 | done | Passed
待审核 | 维修类型没有误工说明时 | 审核页面该字段删掉 | 修改功能后问题 | done | Passed
| 待派工页面 只显示状态为新建的请求 | 显示状态为新建,待分配,问题升级,待第三方支持的请求 | 上次发现因接口问题暂未修改 | done | Passed
| 对输入框进行最大值判断，要不然输入框中值过大影响功能实现 例如新建请求-维修，故障描述输入很长一段字符串， 就无法进行提交，也不报错（具体多长会报错没测试出来） |  | 待提供数据字段范围
| 其他服务请求派工页面: 内容中不需要机器状态这个字段 | 派工单类型选择其他服务时没有机器状态,选其他的时候显示机械状态 | 上次修改未完成 | done | Passed
| 上传凭证，对客户签名的check提示不显示了？不签名点击上传没反应 | 不签名进行check提示 | 之前没问题的新问题 | done

## 2019.8.23
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
app问题 | 客户签名图片大小问题 | 在页面上不会显示那么大，名且签名需要正放 | 遗留问题 | done | Passed
| 对子页面查看：tablehead前的空格 |  | 需岳总和任总进行统一一种样式 |  | 已讨论
| 误工说明的判断还是不正确 |  | 修改后还有问题 | done
| 零配件上传的附件不能进行删除 | 也要可删除操作 |  | done | passed
| 上传多张照片时超出部分 |  |  | done | passed
| 上传报告添加零配件上传两张图片，无法进行保存和上传报告， 但是上传一张添加附件，零配件中上传一张照片可以进行保存 |  | 可能是因为图片大小问题 | 图片过大，请求超时 | passed
| 上传报告添加附件及零配件进行保存报告，重新编辑报告，进行删除附件和零配件操作，进行保存，再次打开报告查看，零配件和附件没有被删掉 | 对保存的报告进行零配件及附件的修改， 可以保存实现其功能 | 新发现问题 | 接口问题 | passed
| 导航栏轮循问题 | 可实现轮循数字更新效果 | 但是可能会导致手机卡顿的效果， 有待确认此功能 | done 轮询频率：10s | passed
| 对所有数据的显示问题 | 数据进行部分显示，实现上拉加载更多， 避免数据全部加载，导致手机卡顿 | 遗留问题 | 这里几乎不影响性能
| 现在对附件进行多张上传，导致新建，上传等操作无法进行 | 在附件上传多张时其操作可以继续 | 可能是因为图片大小问题 | 这里几乎不影响性能
| 在没有网络时进行登陆，进行提示 | 提示没有网络，请打开数据之类的 | 之前新建议，待完成功能 | done | Passed
| 注册/忘记密码/修改密码功能 |  | 之前新建议，待完成功能 | 验证码问题 | Passed
| 终止派工单功能 | 派工单状态除了终止和已审批以外均可进行终止派工单操作 | 待新增功能，待岳总和任总讨论后增加 |  | 已讨论
| 其他服务请求：派工内容：主题: -其他服务 开始作业页面也有问题 | 将其他服务前的-删掉 | 新发现问题 | 接口返回就有 | passed
| 其他服务请求派工页面请求:内容和派工内容都折叠起来后,打开派工单内容会把请求内容一起打开 | 只打开派工单内容 | 新发现问题 | done | passed
| 其他服务请求派工页面: 内容中不需要机器状态这个字段 | 派工单类型选择其他服务时没有机器状态,选其他的时候显示机械状态 | 新发现问题 | done
| 待派工页面择期选择完后需手动刷新才修改日期 | 择期选择完后自动刷新主页面(其他操作返回主页面一样刷新) | 新发现问题 | done | passed
| 管理员 1 登录作业中工单报错 | 正常显示作业中工单数据 | 问题复现 | done | passed
| 待派工页面 只显示状态为新建的请求 | 显示状态为新建,待分配,问题升级,待第三方支持的请求 | 新发现问题
| 对输入框进行最大值判断，要不然输入框中值过大影响功能实现 例如新建请求-维修，故障描述输入很长一段字符串， 就无法进行提交，也不报错（具体多长会报错没测试出来） |  | 新发现问题

## 2019.8.22
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
作业中工单 | 零配件来源选择备件库时提交/保存报告服务器异常 | 可正常保存/提交 | 上次添加新功能之后的问题 | done | Passed
| 新增零配件，来源为外部供应商时，不选择外部供应商时报错 | 对外部供应商进行判断 | 上次添加新功能之后的问题 | done | Passed
| 不能实现对供应商编号搜索 |  | 不需要此搜索条件 | done | Passed
| 管理员在查看报告的时候，上传的附件及零配件不能进行删除操作 | 查看报告时只显示数据 | 新问题 | done | Passed
| 填写凭证服务结果选择待跟进，管理员查看时数据显示完成，显示错误 | 显示正确的数据 |  | done | Passed
新建请求 | 巡检；其他服务：请求人都显示超级管理员？ |  | 之前正常，又出现问题 | done | Passed
| 未选择设备时提交请求未进行提示 | 提示"请选择设备" | 新建议 | done | Passed
| 盘点/报废：请求详细信息中类型数据设备盘点/设备报废显示错误 | 显示为盘点/报废 | 之前未测试发现该问题 | done | Passed
| 点击打开相机再直接点击取消报错（除了维修） |  | 之前未测试发现该问题 | done | Passed
未完成 | 在查看新建的请求但未派工，请求详细信息中增加请求状态 | 可查看当前请求的状态 | 新建议但未修改完 | done | Passed
待审批 | 审批作业报告/凭证时派工内容没有派工单状态 |  | 新建议但未修改完 | done | Passed
| 派工单审核作业报告页面，非维修类型时，页面不应该带零配件信息 |  | 之前未测试发现该问题 | done | Passed
| 对审核完成的报告/凭证进行查看，审批备注不能是可输入 |  | 之前未测试发现该问题 | done | Passed
| 对审核完成的报告进行查看，作业结果不能再选择 | 显示通过报告时选择的数据 | 之前未测试发现该问题 | done | Passed
| 审核凭证/报告时，服务结果/作业结果未同步管理员的选择 |  |  | done | Passed
待开始工单 | 类型为强检，请求详细信息中没有是否召回字段 | 显示该字段及数据 | 之前未测试发现该问题 | done | Passed

## 2019.8.20
Module | Issure | Expect Result | 备注 | DEV Result | Test result
| 不知道是不是因为手机原因，感觉现在这个app有点钝的感觉 |  |  | 增加了轮询接口， 频率为3s一次，占用网络
普通用户报修 | 添加附件位置 | 4：6与上面对齐 | 新问题 | done | Passed
未完成 | 新建请求但未进行派工操作时，请求详细信息中处理方式，紧急程度不该有 | 删掉 | 新问题 | done | Passed
| 服务结果tdhead错误，两个建议留言 | 下面的建议留言tdhead改为服务结果 | 新问题 | done | Passed
新建请求 | 其他服务页面类型，主题，请求人只读，显示 | 4：6排列，及后面的冒号 | 之前修改但未修改完 | done | Passed
| 添加附件后缺少冒号（保养，不良事件） |  | 之前修改但未修改完 | done | Passed
待开始工单 | 管理员登陆能查看其他人派工单？？？作业中工单同样情况 | 管理员a登陆，显示当前自己的派工信息，在登出后其他管理员登陆时， 还是显示a的派工信息（应该和登出有关） | 新增功能之后问题 | done | Passed
作业中工单 | 上传报告页面：作业结果冒号 | 添加冒号 | 之前未测试出来 | done | Passed
| 新增零配件页面：来源选择外部供应商时出现超出提示，右侧黄条展示 | 不显示此提示 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 新增零配件中对外部供应商的选择 | 可进行搜索查找 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 新增零配件上传附件时将图片显示位置 | 显示在4：6的右侧，相机下方会合适点 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 零配件对应提示 | 名称不能为空；新装编号不能为空；新装部件金额不能为空； 数量不能为空；拆下编号不能为空 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 在附件不上传的情况下不能进行保存 |  | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 在选择来源为备件库的时候，零配件信息table中显示数据 | 外部供应商不应该显示 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 零配件信息table中数据 | 新装编号的附件，拆下编号及附件也显示在table中，要不然工程师以为会没加上 | 新增功能之后问题 | done | Passed
|  | 这里也需要一个删除零配件信息的功能 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 在保存报告后查看报告，添加的附件图没有显示 | 若添加附件，在查看时也应该显示 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 管理员报告提交后查看报告：派工内容，处理方式，紧急程度字段 | 不应该显示 | 新问题 | done | Passed
| 上传报告添加的附件，在查看报告的时候不显示，应该没有保存成功 | 可以显示附件 | 新问题 | done | Passed
| 对误工说明的判断不准确 | 第一次派工到派工单响应时间超过设备中设置响应时间需要填写误工说明 | 之前修改完成但还有问题 | done | Passed
| 上传报告时有误工说明，但是在查看报告时却没有 | 根据是否有误工来判断是否有此字段 | 之前修改完成但还有问题 | done
| 查看/审核报告时零配件信息数据显示不完整 | 来源为备件库时，外部供应商不该显示 | 新增功能之后问题 | done | Passed
|  | 金额显示后面多了.和0？？？ | 新增功能之后问题 | 接口传回数据即100.0
|  | 新装编号的附件，拆下编号及附件也显示在table中 | 新增功能之后问题 | done | Passed
| 上传凭证时在客户签名后 | 签名不显示在页面上？ | 新问题，之前没有 | done | Passed
| 审核报告/凭证页面设备基本信息中服务范围数据不显示 | 应显示正确的数据 | 新问题 | done | Passed
| 审核报告时作业结果select框，待第三方解决tdhead | 改为待第三方支持 | 之前未测试出来 | done | Passed
新增功能问题 | 审批备注位置 | 加载零配件信息table下比较合适 | 新建议 | done | Passed
| 在管理员查看/上传凭证/报告页面添加一个新字段 | 审批备注，在报告/凭证被退回时管理员可以查看退回备注信息 | 新增功能 | done | Passed
| 退回的凭证进行修改时查看凭证title | 改为上传凭证 | 新建议 | done | Passed
| 退回的凭证进行提交不能提交 | 218请求编号（可能是因为客户签名问题） | 关联问题，客户签名 |  | Passed
| 在通过报告时添加审批备注，超管查看报告时数据显示错误 | api是写的固定数据吧，进行修改 | 之前未测试出来 | done | Passed
| 退回凭证和退回报告时提示字段统一 | 退回报告成功改为已退回 | 新建议 | done | Passed
待派工 分配请求 | 客户请求-维修：故障分类 | 可选择进行修改，其他各种请求一致，例如保养的保养类型，强检的强检原因， 不良事件的来源 | 之前未测试出来 | done | Passed
| 客户请求-不良事件：不良来源tdhead | 改为来源 | 之前未测试出来 | done | Passed
| 客户请求-强检：是否召回是可选的下拉列表 | 不是固定，可选择，option为是和否 | 之前未测试出来 | done | 写错了，需要改回去/已passed
| 处理方式选择远程服务和第三方支持提示请选择范围内的处理方式？ | 这两个可选择 | 之前未测试出来 | done | Passed
| 分配请求查看附件的时候图片一直在闪？？？ |  | 新问题 | done | Passed
| 在派工类型为巡检时请求内容中多了个冒号？（212请求编号为例） | 删掉冒号 | 问题复现，但不固定 | done | Passed
| 分配请求时没有对要求进行判断 | 判断不能为空，例如巡检中巡检要求，其他服务中其他服务备注 | 新问题 | done | Passed
待派工 | 主页面的取消及分配请求中的终止请求按钮，在进行终止请求时不能直接取消 | 需要进行警告提示，是否确认终止请求 | 新问题 | done | Passed
| 在没有网络时进行登陆，进行提示 | 提示没有网络，请打开数据之类的 | 新建议 | 待完成
新增模块 | 待开始工单-服务工单信息：请求详细信息中增加当前状态字段 | 显示当前请求的状态数据 | 新增功能 | done | Passed
| 查看/填写/审核报告/凭证页面：派工内容中增加派工单状态字段 | 显示当前派工单的状态数据 | 新增功能 | done | Passed
| 查看/审核报告/凭证页面：作业报告信息/服务详情信息中增加审批状态字段 | 显示当前报告/凭证的审批状态 | 新增功能 | done | Passed
| 未完成页面查看详情中请求详细信息增加当前状态字段， 派工内容中增加派工单状态字段 凭证和报告信息中增加审批状态字段 | 显示当前请求，派工单状态，审批状态的数据 | 新增功能 | done | Passed
查看报告/凭证 | 对已提交报告与凭证增加编号 |  |  | done | Passed

## 2019.8.19
Module | Issure | Expect Result | picture | DEV Result | Test result
新建请求 | 新建请求中直接search报错（维修除外） | 修改 |  | done | Passed
| 服务范围（其他）数据不显示（维修，生命周期6个及其他服务除外） | 数据显示正确 |  | done | Passed
待开始工单 | 故障描述数据错误，分配请求重新输入的故障描述字段信息未保存（91） | 显示正确的数据 |  | done | Passed
作业中工单 | tabletitle与前面的间距太大， | 可参考新建请求页面 |  | 待确定
| 作业结果与上面位置不一致 | 左侧对齐 |  | done | Passed
| 新增零配件的附件，照相机tdhead与上面位置不一致 | 与上方对齐，4：6 |  | done | Passed
| 新增零配件中对外部供应商的选择，数据名称展示不完整？ | 能不能展示全部？例如 北京京精医疗设备有限公司 |  | 部分厂家太长了
| 对输入的零配件信息分开判断吧 | 不要整体一个判断，分开一条一条判断比较好 |  | done | Passed
| 作业结果第三方解决select | 改为待第三方支持 |  | done | Passed
| 作业结果选择第三方支持时提交作业结果不存在？ | 可正常选择并且保存 |  | done | Passed
| 点击保存报告的时候提示错误 | 应提示保存成功，并且还显示填写报告的页面 |  | done | Passed
| 对保存的报告进行查看，报错 | 点击可进入填写报告页面并且显示上次保存的数据可继续进行编辑提交 |  | done | Passed
| 查看报告的时候零配件信息 | 不能选择只能查看 |  | done | Passed
| 管理员查看凭证页面数据不显示；客户签名可编辑是错误 | 可显示正确上传的数据；客户签名只能查看不能在查看凭证的时候进行编辑 |  | done | Passed
| 查看上传的凭证时客户签名tdhead位置 | 4：6与上面对齐 |  | done | Passed
| 对退回的凭证不能进行编辑，打开页面错误 | 应打开上传凭证页面，并且内容显示上次填写的状态，可以进行编辑，重新上传 |  | 待测试 | 未全部实现（上传有问题）
| 作业中工单没有消息时显示“没有待报告工单” | 改为“没有作业中工单” |  | 待测试 | Passed
未完成 | 在请求类型为其他服务的时候，设备基本信息table | 删掉 |  | done | 未完成
| 现在上传了报告凭证在页面不显示其信息了？？？ |  |  | done | Passed
| 报告信息中：系统状态数据显示不正确 |  |  | done | Passed
| 缺少作业结果字段 |  |  | done | Passed
| 缺少零配件信息 |  |  | done | Passed
| 服务凭证客户签名信息不显示 |  |  | done | Passed
| 服务结果字段不显示 |  |  | done | Passed
| 客户姓名，电话字段不显示 |  |  | done | 未实现，可不需要
通用问题 | tabletitle与前面的间距太大：页面（待开始工单服务工单信息， 上传/查看/审核凭证/报告页面/未完成查看详情页面） | 可参考新建请求页面 |  | 待确定
| 待派工分配请求，未完成请求详情，上传/查看/审核凭证/报告， 待开始工单服务工单信息，用户扫码报修及设备报修页面：右上角名称 | 显示当前登陆者的名字 |  | done | Passed
普通用户报修 | 故障分类的下拉列表 | 已知删掉 |  | done | Passed
待派工/未完成 | 主页面只显示维修的请求 | 应显示所有请求数据 |  | done | Passed
补充：
普通用户报修 | 添加附件位置 | 4：6与上面对齐
未完成 | 请求人为普通用户时：请求详细信息中处理方式，紧急程度不应该有？ | 删掉
| 新增零配件中对外部供应商的选择 | 可进行搜索查找
新建请求 | 其他服务页面类型题，请求人只读，显示 | 4：6排列，及后面的冒号
作业中工单 | 管理员登陆能查看其他人派工单？？？ | 进行派工角色的判断，每个管理员只能查看派给自己的派工单

## 2019.8.16
Module | Issure | Expect Result | picture | Result | dev | Result
新建请求 | 新建请求中直接search报错 | 修改 |  |  |  | 维修除外
| 将搜索信息间隔开 |  |  |  |  | done
| 搜索框字体能不能小一点，显示全部信息 |  |  |  |  | done
待派工 | 择期选择：主页面加一个择期日期字段 | 显示择期选择的数据 |  |  |  | done
| 择期日期时间的显示 | 默认当天，当天之前不可选择 |  |  |  | done
| 分配请求页面：服务范围（其他）数据不显示 | 数据显示正确 |  |  |  | dpme
| 派工内容中主管备注tdhead | 不与前面对齐 |  |  |  | done
| 工程师姓名的下拉列表 | 加一个 --请选择-- option，若未选择工程师则提示“请选择工程师” |  |  |  | done
| tabletitle与前面的间距太大， | 可参考新建请求页面
待开始工单 | 在派工类型为巡检时多了个冒号？（92） | 删掉冒号 |  |  |  | done
| 故障描述数据错误，分配请求重新输入的故障描述字段信息未保存（91） | 显示正确的数据 |  |  |  | done
| 设备基本信息中系统编号的冒号多 | 删除编号后面的冒号 |  |  |  | done
作业中工单 | 设备基本信息中系统编号的冒号多（上传，查看） | 删除编号后面的冒号 |  |  |  | done
| 上传报告页面的派工内容，零配件信息与其他两个tabletitle不一致 | 保持一致 |  |  |  | done
| 作业结果与上面位置不一致 | 左侧对齐 |  |  |  | done
| 新增零配件的输入内容边框底色？ | 加上边框底色 |  |  |  | done
| 查看报告的时候上传附件不要实现，只能进行查看附件 | 删除上传附件及拍照图标 |  |  |  | done
| 零配件信息不显示 |  |  |  |  | done
| 查看报告的时候零配件信息 | 不能选择只能查看 |  |  |  | done
| 上传凭证页面的派工内容与其他两个tabletitle不一致 | 保持一致 |  |  |  | done
| 服务结果与上面位置不一致 | 左侧对齐 |  |  |  | done
| 查看上传的凭证时客户签名tdhead位置 | 4：6与上面对齐 |  |  |  | done
| 对退回的凭证不能进行编辑，打开页面错误 | 应打开上传凭证页面，并且内容显示上次填写的状态，可以进行编辑，重新上传 |  |  |  | done
待审核 | 主页面派工时间的时分秒不要显示 | 删掉时分秒 |  |  |  | done
| 审核上传的报告报错 | 修改 |  |  |  | done
| 点击退回凭证时提示 | 提示已退回，然后页面可返回到主页面 |  |  |  | done
| 退回的凭证按钮颜色 | 应变为灰色 |  |  |  | done
未完成 | 设备基本信息中系统编号的冒号多 | 删除编号后面的冒号 |  |  |  | done
| 设备基本信息服务范围数据显示错误 |  |  |  |  | done
| 请求详细信息的主题不显示 | 显示正确数据 |  |  |  | done
| 报告信息中：系统状态数据显示不正确 |  |  |  |  | done
| 缺少作业结果字段 |  |  |  |  | done
| 缺少零配件信息 |  |  |  |  | done
| 服务凭证客户签名信息不显示 |  |  |  |  | done
| 服务结果字段不显示 |  |  |  |  | done
客户姓名，电话字段不显示

## 2019.8.15Appcase问题汇总
Module | Issure | Expect Result | picture | Result
登陆页面 | 非正常登陆提示信息页面优化 | 可参考其他app提示页面
页面切换 | 数据不能根据左右滑动更新 | 在左右滑动的时候也做到数据更新（有待讨论确认）
数据信息10条显示为一组，若查看更多则上滑加载更新
添加附件 | 相机图标位置 | 将图标放在tdhead后面，并且固定，上传的图片显示在图标下方， 图标不会因为上传的照片缘故移动位置 |  | done一部分
| 需要有删除照片的功能 | 可删除不合适的照片 |  | done一部分
| 上传多张照片之间的排版 | 照片之间有间隙隔开，方便查看
操作主页面显示 | 待派工，待审核页面的请求编号和派工单编号排版 | 统一成请求编号的字体大小，派工单编号的颜色 |  | done
用户登陆成功 | 右上角用户名信息显示需要修改 | 显示当前角色登陆用户名 |  | done
| 左滑出现的个人信息页面 | 头像icon暂不要 |  | done
|  | 姓名手机号显示当前登陆角色的数据信息 |  | done
|  | 修改信息暂时隐藏 |  | done
| 登陆成功后右滑退出到登陆页面问题 | 不要右滑退出
普通用户登陆 | 页面轮播图显示 | 待确定
| 其他服务，服务记录功能 | Android版本进行实现
| 扫码报修显示信息页面：设备系统编号tdhead | 改为系统编号 |  | done
| 保修状况tdhead | 改为维保状态 |  | done
| 缺少序列号，服务范围两个字段 | 增加这两个字段 |  | done
| 页面信息显示顺序 | 设备基本信息的排列顺序：设备编号，设备名称，设备型号，序列号，使用科室，安装地点，有关字段放在接近位置 |  | done
| 报修内容中：字段排版 | 4：6进行排版 |  | done
| 故障描述，故障分类后缺少冒号 | 增加冒号 |  | done
| 故障分类的下拉列表 | 已知删掉
| 点击报修按钮颜色不正确 | 与其他提交按钮颜色一致 |  | done
超管：待审核 | 主页面，派工单编号下方需新增加派工时间 | 增加上派工时间与其他操作页面保持同类型 |  | done
| 请求单号tdhead | 改为请求编号 |  | done

## 2019.8.14
Module | Issure | Expect Result | picture | Result
通用： | 设备基本信息中系统编号多了一个冒号 | 删掉前面的冒号
新建请求 | 请求详细信息中：除了类型，请求人，主题之外的三个字段没有右对齐； 其他字段也缺少冒号(所有新建请求中均是如此，如右图所示) | 其他字段排版与类型一致； 冒号缺失的增加上冒号
| 新建请求-调拨：title:设备调拨 | 改为调拨
| 新建请求-借用：title:设备借用 | 改为借用
| 新建请求-调拨：title:设备盘点 | 改为盘点
| 新建请求-巡检：在选择同一设备时进行判断提示？ | 避免设备信息重复
待派工 | 缺少择期按钮 | 增加一个择期按钮，内容与web端一致
| 分配请求中故障描述，巡检要求（不同请求类型信息不同）等要求字段可以进行修改，值默认为请求时填写的内容 | 显示为text输入框
| 分配请求派工内容中出发时间的选择日期按钮更改 | 将按钮更改成日历图标更美观 |  | done
| 主管备注tdhead缺少冒号 | 需要增加上冒号
| 安排派工按钮无效，提示选择出发时间 |  |  | done
待开始工单 | 主页面显示：请求编号，设备名称，派工类型，紧急程度，主管备注
| 在派工类型为巡检的时候，名称显示错误 | 应显示多设备
| 开始作业：派工类型为巡检时，设备基本信息不完整 | 显示完整的数据
作业中工单 | 主页面：开始作业后缺少冒号，样式应与待开始工单中出发时间一致 | 增加冒号
| 上传/查看/审核凭证页面中，派工内容的tabletitle与其他两个不对齐 | 与其他两个table对齐
| 上传报告页面，作业报告信息中需要输入的左侧对齐 | 查看信息与输入之间加分隔线（隔开）
| 填写报告页面要增加一个保存按钮 | 只保存信息不提交
| 零配件页面排版乱 | 附件和拍照图标位置
| 零配件信息：新增零件tdhead及title | 改为新增零配件
| 对输入的零配件信息除了附件进行判断 | 进行必输check，数量及金额为数字
| 查看报告页面 | 不能进行编辑和上传
| 上传/查看/审核凭证页面中，派工内容及零配件信息的tabletitle与其他两个不对齐 | 与其他两个table对齐
| 上传凭证页面，服务详情信息中需要输入的左侧对齐 | 查看信息与输入之间加分隔线（隔开）
| 上传凭证服务详情信息中故障现象/错误代码/事由字段太长 | 让其换行，一行最多6个文字
待审核 | 审批报告：作业报告信息系统状态数据显示还是错误？ | 修改显示正确的数据
| 退回报告后按钮显示错误 | 变为灰色，不可点
审批凭证：退回按钮还是不行？
| 审批凭证通过之后查看凭证服务结果不可进行编辑，排版 | 服务结果只读。4：6排版
待审核 | 主页面：设备编号tdhead | 改为：系统编号
未完成 | 主页面：设备编号，请求科室，请求人员tdhead | 改为：系统编号，使用科室，请求人
主页面 | 右上角头像名字显示错误 | 头像不要显示，名称显示当前登陆用户
| 将右滑显示出来的信息 | 头像不要，姓名和手机号显示当前用户的数据

## 2019.8.12
| Issure | Expect Result | Result | Suggestion
通用部分 | 待开始工单，作业中工单主页面派工单号修改 | 派工单编号，与后台字段一致 | done
| 开始作业页面，审核凭证页面**日期的字段 | 日期只显示年月日，不需要后面的时分秒 | done
| 设备基本信息中字段：设备名称，设备型号，设备序列号tdhead | 改为对应，名称，型号，序列号 | done
新建请求 | 新建请求：请求详细信息中故障分类下拉列表中已知先删掉吧 |  | done
待派工（超管） | 派工内容中出发日期：不能有显示input吗？ |  | done
待开始工单（管） | 派工内容：出发时间 | 日期只显示年月日，不需要后面的时分秒 | done
作业中工单（管） | 主页面：加上一个审批状态？ |  | done
| 对已经上传的报告/凭证进行查看操作（上传一个时） | 查看提交的报告/凭证信息 | done
作业中工单（管） 填写凭证： | 派工内容中：处理方式字段 | 删掉 | done
| 客户签名为空时不能进行保存 | 客户签名要有内容才能保存 | done
| 对上传的凭证进行点击查看填写的凭证操作 | 只能查看不能提交，上传凭证按钮改为返回按钮； | done
| 查看凭证状态时：上传凭证title | 改为查看凭证 | done
作业中工单（管） 填写报告： | 在web端点击作业报告就会直接生成一个作业报告编号，app端则是点击上传报告之后才生成。在web端点击作业报告之后，app端对同一个派工单进行报告填写，则刷新后报告按钮已经变化为上传的状态，不可进行填写。web端作业报告有个保存功能，即保存后不提交，可继续进行编辑 | 派工单72可进行还原操作（此处应该是根据状态来进行判断是否能进行编辑填写） 此页面需要增加一个保存功能的按钮 | 接口问题
| 退回的报告重新上传不能再次提交 |  | 接口问题
| 误工说明判断是否显示该字段 | 第一次派工到派工单响应时间超过设备中设置响应时间需要填写误工说明 | done
| 零配件信息页面修改，附件图 | 附件不需要必输
| 对上传的报告可以进行点击查看报告操作 | 只能查看不能提交，上传报告按钮改为返回按钮； | done
| 查看凭证状态时：上传报告title | 改为查看报告 | done
待审核（超管） | 在报告和凭证审核其中一个时，可对已审核的进行查看操作 | 查看报告/凭证信息 | done
待审核（超管） 审核报告 | 系统状态字段数据 | 显示错误 | done
| 审核完成的报告点击去可查看报告页面，而不是点击去还是审核页面 | 审核完成的报告可进行查看操作。 | done
待审核（超管） 审核凭证 | 页面冒号不一致？ |  | done
| 服务详情信息缺少客户姓名，客户电话字段 | 加上两字段及数据 | done
| 退回凭证按钮 | 填写了审批备注还是显示“不能为空” | 接口问题
未完成 | 不同状态查看信息不同
| 新建状态： | 查看设备基本信息和请求详细信息 | done
| 已分配： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息 | done
| 已响应： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息 | done
| 待审批： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息：对上传的凭证或者报告可进行查看 | done
| 待分配，问题升级，第三方支持 | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息：对上传的凭证或者报告可进行查看 | done
扫码报修（普通） | 其他服务，服务记录暂时不能操作 | 待完成
登陆页面 | 忘记密码功能暂未实现 | 待完成
| 对未注册的提示用户名的提示信息进行修改 | 您输入的用户名尚未注册！
管理员角色 用户名1， 密码1 进行登陆 | 作业中工单下滑到最后，出现code?
非普通用户角色进行登陆 | 扫码报修，扫描二维码暂不能使用 |  | done
补充：
待派工（超管） | 分配请求派工内容中出发时间tdhead不与其他tdhead对齐 | 删掉前面的空格 | done
| 出发时间选择显示选择输入框 | 不要是空白。类似显示 | done
作业中工单（管） 填写凭证： | 客户签名框大小设置 |  | done
20190813补充
首页-新建请求 | 新建请求-调拨：title:设备调拨 | 改为调拨 | done
| 新建请求-借用：title:设备借用 | 改为借用 | done
| 新建请求-调拨：title:设备盘点 | 改为盘点 | done
待审核 | 主页面：设备编号tdhead | 改为：系统编号 | done
未完成 | 主页面：设备编号，请求科室，请求人员tdhead | 改为：系统编号，使用科室，请求人 | done
按钮问题： | 超级管理员角色 | 灰色：不可操作；青蓝色：可操作；橙色：只读 | done
| 管理员角色 | 橙色+√图标：审核通过，只读； 橙色+（暂未定）图标：待审核，只读； 青蓝色：填写上传，未提交 | done
页面排版显示 | 页面内容：tdhead与数据 | 4：6排版 | done

## 2019.8.7
| Issure | Expect Result | Result | Result | Suggestion
通用部分 | 派工单号修改 | 派工单编号，与后台字段一致
| **日期的字段 | 日期只显示年月日，不需要后面的时分秒
| 设备基本信息中字段：设备名称，设备型号，设备序列号tdhead | 改为对应，名称，型号，序列号 | done
待派工（超管） | 点击派工后页面：安排派工title | 改为分配请求 | done
| 分配请求-验收安装：请求内容的验收备注tdhead | 改为验收安装备注 | done
| 派工内容中选择日期tdhead | 改为出发时间 | done
待开始工单（管） | 主页面：开工时间tdhead | 改成出发时间 | done
| 点击开始作业后页面：派工单详情title | 改为服务工单信息 | done
| 点击开始作业后页面：开始作业按钮颜色 | 与其他按钮颜色一致 | done
| 请求详细信息：请求编号tdhead | 改为服务申请编号 | done
| 派工内容中出发日期tdhead | 改为出发时间 | done
| 派工类型为验收安装：请求详细信息验收备注tdhead | 改为验收安装备注 | done
| 派工内容：编号tdhead | 改为派工单编号 | done
| 派工内容：出发日期tdhead | 改为出发时间 | done
作业中工单（管） | 主页面：加上一个审批状态？ |  | done
| 对已经上传的报告/凭证进行查看操作（上传一个时） | 查看提交的报告/凭证信息 | done
作业中工单（管） 填写凭证： | 服务详情 | 服务详情tablehead改为服务详情信息； | done
| 故障现象/错误代码/事由 工作内容 | 为空对两个字段分开进行check | done
| 客户签名为空时不能进行保存 | 客户签名要有内容才能保存 | done
| 对上传的凭证可以进行点击查看填写的凭证操作 | 实现查看凭证功能；在此页面添加上一个状态，可以查看审批状态
作业中工单（管） 填写报告： | 在web端点击作业报告就会直接生成一个作业报告编号，app端则是点击上传报告之后才 生成。在web端点击作业报告之后，app端对同一个派工单进行报告填写，则刷新后报告按钮已经变化为上传的状态，不可进行填写。web端作业报告有个保存功能，即保存后不提交，可继续进行编辑 | 派工单72可进行还原操作（此处应该是根据状态来进行判断是否能进行编辑填写） 此页面需要增加一个保存功能的按钮
| 缺少故障描述填写字段 | 增加填写故障描述输入选项（抱歉，由于复制错误，在上次case中此项描述错误） | done
| 误工说明判断是否显示该字段 | 第一次派工到派工单响应时间超过设备中设置响应时间需要填写误工说明 | done
| 零配件信息不能进行填写 | 对零配件信息进行填写和上传附件
| 对上传的报告可以进行点击查看报告操作 | 实现查看报告功能；在此页面添加上一个状态，可以查看审批状态 | done
待审核（超管） | 主页面：结束时间可以不用显示 | 结束时间删掉 | done
| 在报告和凭证审核其中一个时，可对已审核的进行查看操作 | 查看报告/凭证信息 | done
待审核（超管） 审核报告 | 设备状态tdhead | 改为系统状态，对应系统状态字段数据 | done
| 审核完成的报告点击去可查看报告页面，而不是点击去还是审核页面 | 审核完成的报告可进行查看操作。 | done
未完成 | 不同状态查看信息不同
| 新建状态： | 查看设备基本信息和请求详细信息
| 已分配： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息
| 已响应： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息
| 待审批： | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息：对上传的凭证或者报告可进行查看
| 待分配，问题升级，第三方支持 | 查看设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息：对上传的凭证或者报告可进行查看
扫码报修（普通） | 其他服务，服务记录暂时不能操作 | 待完成
登陆页面 | 忘记密码功能暂未实现 | 待完成
| 对未注册的提示用户名的提示信息进行修改 | 您输入的用户名尚未注册！
管理员角色 用户名1， 密码1 进行登陆 | 作业中工单下滑到最后，出现code?
管理员 用户名app_engineer 密码1 进行登陆 | 待开始作业下滑到最后，出现code？
非普通用户角色进行登陆 | 扫码报修，扫描二维码暂不能使用 |  | done

## 2019.8.6
| Issure | Expect Result | Result | Suggestion
首页-新建请求 | 设备基本信息：服务范围为其他时字段数据显示不完整 | 选择其他时，数据显示为其他-文本框输入内容
| 请求详细信息中请求人显示数据错误 | 需要显示用户的姓名，而不是角色
| 主题（巡检，其他服务，强检，生命周期几个页面），添加附件tdhead后缺少冒号 | 页面统一增加冒号
新建请求中扫码暂时不能进行扫描
| 新建请求中返回主页按钮除了新建请求-维修可以，其他都不可以 | 返回主页改为返回首页
| 新建请求中点击提交请求的提示语 | 提示 请求已提交/请求提交成功，要不然后面类型提示感觉怪怪的
| 新建请求-维修：新增维修tablehead | 新增维修改为请求详细信息
| 新建请求-巡检：主题显示不完整； | 选择设备时主题显示为 多设备--巡检；
| 新建请求-其他服务：title新建请求--其他 | 改为“新建请求--其他服务”，与其他新建相比，title前空格宽一点？
| 新建请求-设备新增：主页面新增;title新增设备 | 新增更改为设备新增；title改为设备新增
| 新建请求-不良事件：选中设备后主题没有变化 | 主题数据应显示为“设备名--不良事件”
| 新建请求-不良事件：check不应提示不良事件备注不可为空 | check应该提示不良事件描述不可为空
| 新建请求-生命周期几个请求页面：请求详细信息两个主题？ | 把主题是维修的删掉
| 新建请求-生命周期几个请求页面：对应的check不是提示备注不能为空 | 应提示：xx备注不能为空
新建请求-生命周期几个请求页面：请求详细信息两个主题？
| 生命周期-报废：title新建请求--设备报废， | 改为新建请求--报废；主题改为--报废
待派工（超管） | 主页面：设备编号，请求科室，请求人员，请求类型，请求状态tdhead | 分别改为：系统编号，使用科室，请求人，类型，状态
| 安排派工页面：设备基本信息：服务范围为其他保时数据显示不完整 | 应显示 其他-文本框输入内容
| 安排派工页面：请求内容中主题字段数据不显示；缺少请求附件的冒号 | 应显示 设备名称--类型；
| 安排派工页面：缺少请求附件的冒号；上传的两张照片只显示一张 | 加上请求附件后的冒号
| 安排派工页面：选择日期后的冒号； | 加上冒号
| 在安排派工之后刷新下待派工的页面？ | 避免页面还显示已分配的数据
| 安排派工设备新增：请求内容中新增备注tdhead | 新增备注tdhead改为备注
| 安排派工强检：请求内容中缺少是否召回字段 | 添加是否召回字段
| 安排派工其他服务：设备基本信息不应显示；其他服务备注tdhead | 删掉；其他服务备注改为备注
| 安排派工页面：派工内容的派工类型，选择其他类型下拉列表不会变化， 在默认状态下选择的安排派工都是维修。（已实际操作） | 下拉列表显示选中的数据类型； 需要修改显示正确的派工类型。
待开始工单（管） | 主页面：设备型号，设备位置td-title | 改为设备名称，使用科室
作业中工单（管） | 主页面：设备编号，安装位置td-title | 改为设备序列号，使用科室
作业中工单（管） 填写报告： | 派工内容：类型td-title | 改为派工类型，字段数据只显示类型，不用显示前面的请求来源
| 请求人字段 | 请求人改为工程师姓名，字段数据显示工程师姓名数据
| 缺少备注显示字段 | 添加备注信息显示字段
| 作业报告tablehead | 改为作业报告信息
| check字段不要一整个提示，分开判断吧 | 用户更简单明了
| 作业结果选择第三方支持时提交无效？ | 可正常选择保存
作业中工单（管） 填写凭证： | 派工内容：类型td-title | 改为派工类型，字段数据只显示类型，不用显示前面的请求来源
| 请求人字段 | 请求人改为工程师姓名，字段数据显示工程师姓名数据
| 缺少备注显示字段 | 添加备注信息显示字段
| 客户未签名时不进行提示 | 进行check判断
| 服务凭证中客户签名给一个固定范围的区域，要不然显示太大了 | 使页面显示正常
待审核（超管） 审核报告 | 派工内容：工作任务？？？ | 删掉该字段
| 没有审批备注的输入框 | 应在服务结果字段下方加上审批备注
| 退回报告按钮不起作用 | 点击退回报告无效，在退回报告时加上退回备注
| 派工单信息，作业报告tablehead | 分别改为派工内容，作业报告信息
| 设备状态tdhead | 改为系统状态
| 审批备注输入，自动清空？ | 不能进行输入
待审核（超管） 审核凭证 | 排版错乱：设备基本信息多了冒号？ | 排版样式正常显示
| 派工内容中领导备注？ | 改为备注
| 审批备注输入，自动清空？ | 不能进行输入
未完成 | 点击查看详情信息，附件信息不对 | 显示正确的数据信息
| 在已分配状态时点击查看详情 | 显示设备基本信息，请求详细信息，派工内容信息
扫码报修（普通） | 报修-故障描述不能为空 | 进行check判断

## 2019.8.5
| Issure | Expect Result | Result | Suggestion
首页-新建请求 | 搜索到设备信息的设备厂商字段与后台数据不一致（显示成了经销商的）； |  | 接口问题 | 设备基本信息的排列顺序：设备编号，设备名称，设备型号，序列号， 使用科室，安装地点，有关字段放在接近位置
| 缺少序列号和服务范围字段 |  | 已修改
| 在选择设备后，主题只显示了类型 | 应显示为 “设备名称--类型” | 已修改 | 设备编号head改为系统编号，报修状况head改为维保状态
| 所有新建请求页面内的“返回主页”按钮不起作用 | 返回主页改为返回首页；点击返回首页按钮返回首页 |  | 页面td-head中冒号统一是否加或不加
| 搜索设备搜索框提示语search修改，可根据这些字段信息进行搜索 | 改为“请输入设备名称/设备型号/序列号”， | 已修改
| 搜索下方显示的设备数据展示为“设备名称-设备型号-序列号” | 例如：设备编号为001的‘呼吸机- Servo-s - 20973’ | 已修改
| 首页“新增” | 应改为“设备新增”
| 维修-title不应为新增报修 下面字段中的类型、主题改为维修；故障描述不能为空 | 改为“新建请求--维修”，后面7个和生命周期需要类似修改 | 已修改 | title的新增改为新建请求--xx？网页版建议是这样的
| 保养-保养要求不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改
|  | 为空进行check判断 | 已修改 | 添加附件需要一个删除图片的功能？需要一个选择图库的功能？
| 强检-强检要求不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改 | 点击提交请求应提示：提交xx（类型）请求成功/提交请求成功
| 巡检-巡检要求不能为空； 应有一个删除已选择设备的功能 | 为空进行check判断 可进行删除误选择的设备 | 已修改
| 校正-校正要求不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改
| 新增设备-备注不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改
| 不良事件-不良事件描述不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改
| 生命周期管理-几项请求中的XX描述均不能为空 | 为空进行check判断 | 已修改
待派工（超管） | 设备编号和设备名称的字段数据显示错误 | 数据顺序颠倒了 | 已修改 | 安排派工页面的选择日期把date框显示出来?
| 对于巡检，点击派工按钮，设备基本信息显示错误 | 应显示每台选择设备的信息，而不是显示为多设备 | 已修改 | 查看请求附件的图可以点击下载或者放大功能？
| 设备基本信息的显示问题与新建请求一样 |  | 已修改
| 超管安排派工页面-请求内容中：主题字段数据不显示， 优先级改为紧急程度，默认为普通；联系电话字段删掉 |  | 已修改
| 对不同请求类型，查看请求内容显示的字段信息应与新增字段信息一致 | 例如：保养：故障描述改为保养要求，故障分类改为保养类型 | 已修改
| 超级管理员安排派工页面-派工内容：派工类型与请求类型显示一致； 紧急程度默认与请求内容的紧急程度选择一致 |  | 已修改
超级管理员安排派工页面-请求内容中主题字段数据不显示
| 拒绝请求按钮，现在此按钮只提示已取消，但未实现功能 | 改为终止请求；功能应与页面的取消一样，终止该请求 | 已修改
待开始工单（管） | 超管后台取消派工单，已派给的管理员页面显示还有此派工单可进行开始作业 | 不能再进行开始作业或者不应再显示在待开始工单页面，例派工单43 | 已修改
| 派工单已响应的状态，待开始工单页面显示已响应的派工单 | 待开始工单页面不该显示已响应的派工单 | 已修改
| 派工单详情页面：请求内容的tablehead 主题只显示了类型 查看请求内容显示的字段信息与新增字段信息一致 | 请求内容tablehead改为请求详细信息；增加服务申请编号字段； 主题应显示为 “设备名称--类型” 例如：保养：故障描述改为保养要求，故障分类改为保养类型 |  | 派工单详情title更改为服务工单信息
| 点击开始作业应提示开始作业成功，（测试过程中以为弹出的开始作业是按钮） |  | 已修改
| 设备基本信息中设备型号字段显示错误 | 显示成了序列号字段，应显示设备型号字段 | 已修改
| 设备基本信息中缺少序列号，安装地点，服务范围三个字段 | 增加序列号，安装地点，服务范围三个字段； | 已修改
| 保修状况tdhead | 改成维保状态 | 已修改
| 请求详细信息：缺少当前状态，请求来源，三个字段； | 增加当前状态，请求来源，三个字段； | 已修改
| 优先级tdhead | 改为紧急程度；请求附件可不要 | 已修改
| 派工内容：派工单编号显示错误 | 应显示当前选择的派工单编号 | 已修改
| 工程师tdhead | 改为工程师姓名 | 已修改
| 点击开始作业后，待开始工单页面不应显示已经开始了的作业 | 例如：46派工单 | 已修改
作业中工单（管） | 作业中工单不应显示还未开始作业的的派工单 |  | 已修改
| 报告/凭证审批完成后不应该显示在作业中工单 |  | 已修改
| 页面显示的出发时间应该显示为点击开始作业的时间 |  | 已修改
作业中工单（管） 填写凭证： | 上传作业报告服务凭证页面的设备基本信息：设备型号数据显示错误 | 显示成了序列号数据，应显示为设备型号数据 | 已修改
| 派工单信息；优先级；处理结果 | 派工单信息title改为派工内容；优先级改紧急程度；处理结果改服务结果 | 已修改
| 主题字段，故障描述，故障分类不要 | 主题字段，故障描述，故障分类删掉 | 已修改
| 缺少机器状态字段，出发时间字段 | 增加机器状态字段，出发时间字段； | 已修改
| 故障现象/错误代码/事由，工作内容两个字段不能为空 | 为空对两个字段进行check | 已修改
| 设备基本信息问题与待开始工单中一样 |  | 已修改
作业中工单（管） 填写报告： | 派工单信息；优先级；处理结果；设备状态 | 派工单信息title改为派工内容；优先级改紧急程度；处理结果改服务结果 设备状态改为系统状态 | 已修改
| 主题字段，故障描述，故障分类不要 | 主题字段，故障描述，故障分类删掉； | 已修改
| 缺少机器状态字段，出发时间字段； | 增加机器状态字段，出发时间字段； | 已修改
| 误工说明判断是否显示该字段 | 第一次派工到派工单响应时间超过设备中设置响应时间需要填写误工说明
| 零配件信息不能进行填写 | 对零配件信息进行填写和上传附件
| 除了未解决备注的其他字段不能为空 | 为空进行check判断
| 作业报告被退回后不能进行重新填写 | 报告被退回后可重新编辑填写进行提交
| 设备基本信息问题与待开始工单中一样 |  | 已修改
| 没有上传附件的功能 | 需要添加上传附件这个功能 | 已修改 | 服务凭证中客户签名给一个固定范围的区域，要不然显示太大了。
待审核（超管） | 派工单状态为新建、已响应、已审批、终止时不能显示在待审核页面 | 状态为前面状态时不能进行审核。 | 已修改 | 接口状态进行判断
待审核（超管） 审核报告 | 设备基本信息：资产等级数据不显示 |  | 已修改 | 通过报告：点击通过报告提示已通过。待审核页面报告按钮为灰色
| 设备型号显示数据错误 | 显示了序列号的数据，应显示设备型号的数据 | 已修改
| 工程师姓名显示数据错误 | 应显示正确的工程师姓名数据 | 已修改
| 结果和作业报告结果（改为作业结果）是一条数据 | 结果删掉，作业结果默认为填写提交的结果 | 已修改
| 没有审批备注的输入框 | 应在服务结果字段下方加上审批备注 | 已修改 | 通过报告：点击通过凭证提示已通过。待审核页面报告按钮为灰色
| 退回报告按钮不起作用 | 点击退回报告无效，在退回报告时加上退回备注 | 已修改
| 设备型号字段数据显示错误 | 显示为序列号数据，应显示设备型号数据 | 已修改
| 安装地点字段数据显示错误 | 显示的是使用科室的数据，应显示安装地点的字段 | 已修改
| 缺少使用科室字段 | 加上使用科室字段 | 已修改
| 零配件信息无法显示 | 可能因为没有上传零配件，但应该显示字段的tdhead
待审核（超管） 审核凭证 | 排版错乱 | 排版样式正常显示
| 设备基本信息：资产等级数据不显示 |  | 已修改
| 设备型号显示数据错误 | 显示了序列号的数据，应显示设备型号的数据 | 已修改
| 工程师姓名显示数据错误 | 应显示正确的工程师姓名数据 | 已修改
| 没有审批备注的输入框 | 应在服务结果字段下方加上审批备注 | 已修改 | 通过报告：点击通过凭证提示已通过。待审核页面报告按钮为灰色
| 服务凭证：设备基本信息缺少序列号、服务范围、使用科室字段； | 添加序列号、服务范围、使用科室字段； | 已修改 | 服务凭证暂无法进行退回操作
| 派工单信息；备注字段数据未显示； | 派工单信息tablehead改为派工内容；备注字段数据可显示在页面； | 已修改
| 服务详情 | 服务详情tablehead改为服务详情信息； | 已修改
| 安装地点字段数据显示错误 | 显示的是使用科室的数据，应显示安装地点的字段 | 已修改
未完成 | 点击查看详情信息，里面数据信息不正确 | 显示每个请求编号对应的信息
扫码报修（普通） | 报修-故障分类显示错误 | 应为下拉列表，可以选择，而不是固定的数据 | 已修改
登陆 | 输入用户名和错误的密码 | 密码错误应有个信息提示，例如：密码输入不正确，请重新输入 | 已修改
| 输入用户名不存在或者未注册 | 则提示“用户名不存在/用户未注册” | 已修改
| 用户登陆成功后，页面导航栏（带数字未处理的操作）数据未更新， 只能在触发事件时才更新 | 应更改为实时数据，显示全部未处理的数据条数（操作可明了）
注册 | 没有注册功能？