## 设备
报表 | 实际是否有维度 | 维度 | 横坐标 | 纵坐标 | 计算方式 | 备注 | 报表定义 | 计算方式详细备注
设备数量统计(AmountReport) | 是 | 时间类型-年 时间类型-月-年份 设备类型 资产类型 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 年份 所选择年份的有效月 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 设备数量 | 现有的未报废的设备数量 | 以验收时间的年或月作为统计基准。设备类型是以设备类别 (I)为基准。资产类型根据采购价格。设备年限,验收日期到目前为止的时间, | 录入系统并进行维护的医疗系统设备数量总和 | 维度为时间类型-年：验收时间每年为止未报废的设备数量，若无验收时间，则该设备包含在最后一年中； 维度为时间类型-月：验收时间在某年某月之前，到这个月份为止现存未报废的设备数量，若无验收时间，则该设备不包含在任意范围内 其他维度：到目前为止，各类型未报废的设备数量，若未保存属于某个类型，则都不包含该设备（资产类型，100万以下，包括一百万；100万到500万，包括500万，不包括100万；500万以上，不包括500万） | 当年报废的设备不包含在当年设备数量中
设备故障率(RatioReport) | 是 |  |  | 比率 | 各类型设备（设备维修请求关闭时间-维修请求开始时间）（小时）的和/设备数量/365/24 | 年份按每一年当年（各类型设备（设备维修请求关闭时间-维修请求开始时间）（小时）的和/设备数量/365/24），按月分（各类型设备（设备维修请求关闭时间-维修请求开始时间）（小时）的和/设备数量/30/24）. | 设备故障时间（天）占当年所有自然日的比率 | 条件：未取消的维修请求 同故障时间
设备开机率(RatioReport) | 是 |  |  | 比率 | 1-故障率 |  | 设备正常使用时间（天）占当年所有自然日的比率 | 1-故障率
设备检查人次 | 是 |  |  | 检查数量 | 从医院获取 | 以客户请求时间计算 | 设备执行检查人次（HIS来源） | 总检查人次
设备零配件花费总额 | 是 |  |  | 金额总数 | 作业报告里的零配件 总金额 | 以客户请求时间计算 | 所有在录设备零配件花费的总额 | 条件：派工类型不等于 巡检、盘点、其他服务；作业报告状态为已审批；选择时间筛选字段为派工单的出发时间 时间类型-年：每年的零配件花费总额 时间类型-月：当年每月的零配件花费总额 其余维度：所有零配件花费总额 | 派工单状态非取消
设备备件花费总额 | 是 |  |  | 金额总数 |  | 以客户请求时间计算 | 所有在录设备备件花费的总额
设备总支出 | 是 |  |  | 金额总数 |  | 以客户请求时间计算 | 所有在录设备支出总额
设备总收入 | 是 |  |  | 金额总数 | 医院获取 |  | 所有在录设备收入总额 | 时间类型-年：每年的收入 时间类型-月：当年每月的收入 其余维度：所有收入金额
设备总收支比 | 是 |  |  | 比率 | 支出/收入 | 总收支比按月时统计时按当月收支 | 自然年内所有在录设备收支比 | 收入/支出
设备数量增长率(EqptRatio) | 除时间外其他维度 | 设备类型 设备资产 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 数量增长率 | 例如：选择2019年 （2019年未报废设备数量-2018年未报废设备数量）/2018年未报废设备数量 例如：选择2019年7月 （2019年7月未报废设备数量-2018年7月未报废设备数量）/2018年7月未报废设备数量 | 如果去年无数据则显示100% | 系统在录设备数量的增长比率 | （验收时间在当年（月）之前的所有未报废的设备数量-验收时间在去年（当月）之前的所有未报废的设备数量）/验收时间在去年（当月）之前的所有未报废的设备数量 若设备无验收时间，则属于现在的年份
设备故障率同比(EqptRatio) | 除时间外其他维度 |  |  | 比率 | 例如：选择2019年 2019年故障率/2018年故障率 例如：选择2019年7月 2019年7月验收的故障率/2018年7月故障率 | 如果去年无数据则显示100% | 系统在录设备总故障率的增长比率 | 当年（月） 故障率/去年（当月）故障率
设备开机率同比(EqptRatio) | 除时间外其他维度 |  |  | 比率 | 例如：选择2019年 2019年开机率/2018年开机率 例如：选择2019年7月 2019年7月验收的开机率/2018年7月开机率 | 如果去年无数据则显示100% | 系统在录设备总开机率的增长比率 | 当年（月）开机率/去年（当月）开机率
设备总支出同比 | 除时间外其他维度 |  |  | 比率 | 零配件花费 同比 选月份时当月比去年当月 | 目前只有零配件，最终（人工费用+折旧费用 +零配件费用+备件费用） | 设备总支出的增长比率 | 当年（月）零配件花费金额/去年（当月）零配件花费金额
设备总收入同比 | 除时间外其他维度 |  |  | 比率 | 例如：选择2019年 2019年总收入/2018年总收入 例如：选择2019年7月 2019年7月的总收入/2018年7月总收入 |  | 设备总收入的增长比率 | 当年（月）收入/去年（当月）收入
设备故障时间（天）(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 1天内、1-7天、7-14天、14天以上 | 设备数量 | 选定年月中，故障时间在各时间段的设备数量 | 只要请求开始到结束时间在选中月内，都要统计 | 设备客户请求状态为[故障待维修]的持续天数总数 | 条件：非取消状态的维修请求 所选时间范围内，设备故障的时间； 例如：选择时间2019年12月： 例1：设备故障开始时间为2019-11-29，故障结束时间为2019-12-3，则计算的故障时间区间为（2019-12-1，2019-12-3） 例2：故障开始时间为2019-11-29，当前时间未结束。若所选时间为当月，则计算的故障时间区间为（2019-12-1，当天）；若所选时间非当前月份，则计算的故障时间区间为（2019-12-1，2019-12-31） 例3：故障开始时间为2019-12-3，故障结束时间为2019-12-5，则计算的故障时间区间为（2019-12-3，2019-12-5）
设备故障时间（小时）(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 1小时内、1-24小时、24-48小时、48小时以上 | 设备数量 |  |  | 客户请求状态为[故障待维修]至客户请求状态为[关闭]的时间
设备采购价格(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 100万以下、100万-500万、500万以上 | 设备数量 | 设备采购价格在各区间的数量 | 设备验收时间为所选时间的设备 | 合同约定的采购价格 | 验收时间在当年（当月）的设备的采购价格在各个范围的设备数量；若无验收时间，则不属于任何范围
服务合同金额(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 10万以下、10万-30万、30万以上 | 合同数量 | 合同金额在各区间的合同数量 | 所选时间在合同有效期内的合同 | 合同约定服务金额 | 在所选时间内有有效天数的合同的金额在各个范围的合同数量
服务合同年限(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 0-3月、3-6月、6-9月、9-12月、12月以上 | 合同数量 | 当前月到合同到期还剩下的时间；统计合同数量 |  | 合同约定服务年限 | 在所选时间内有有效天数的合同的剩余有效时间在各个范围的合同数量
设备剩余折旧年限(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 1年以内、1-5年、5年以上 | 设备数量 | 设备折旧年限-设备验收时间到所选时间的年数 |  | 设备折旧年限 | 验收时间在所选时间之前，且未报废、设置了折旧年限的设备到所选时间为止，所剩余的使用时间
设备折旧率(RepairTimeReport) | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 月份 | 比率 | （所选时间-设备验收时间）的月份/设备折旧年限/12 |  | 设备折旧比率 | 验收时间在所选时间之前，且未报废、设置了折旧年限的设备，从验收时间到所选时间/所设置的折旧年限
设备检查收入 | 否（只可以选年、月） | 年、月 | 100万以下、100万-500万、500万以上 | 设备数量 | 医院获取 |  | 设备执行检查费用总和（HIS来源） | 当月检查总收入在各范围的设备数量 100万以下 包括100万，100万-500万包括500万，500万以上不包括500万
设备检查费用 | 由医院提供 | [5 empty] | 设备执行检查单次费用（HIS来源）
设备服务人工费用总额 | 目前无人工费用 | [5 empty] | 所有在录设备人工服务花费的总额
设备折旧费用 | 由医院提供 | [5 empty] | 设备历史折旧费用（医院系统提供）
设备资产价值 | [6 empty] | 设备折旧之后的价格（医院系统提供）

## 请求
报表 | 实际是否有维度 | 维度 | 横坐标 | 纵坐标 | 计算方式 | 备注 | 报表定义 | 计算方式详细备注
维修请求响应率 | 是 | 设备类型 资产类型 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 比率 | 已开始作业的请求数量/请求总数 | 改成不要时间类型，但每个类型都可以选年或者月，选年1-（未关闭请求/当年所有请求），选月1-（未关闭请求/当月所有请求） | 客户请求状态为非[未派工]的维修请求所占比率 | 条件：状态-非取消、非新建 已响应请求数/请求总数
设备调拨响应率 |  |  |  | 比率 |  |  | 已响应调拨类派工占所有调拨类派工单数比率 | 条件：状态-非取消、非新建 已响应请求数/请求总数
维修请求已关闭数量 | 是 | 时间类型-年 时间类型-月-年份 设备类型 资产类型 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 请求的年份 所选择年份的有效月 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 请求数量 | 已完成的请求数量 | 当年/当月请求的关闭时间。除了时间以外类型都需增加年月选择 | 客户请求状态为[关闭]的维修请求总数 | 条件：请求类型-维修、状态-已关闭 页面筛选时间为请求日期
设备实际保养数量 | [6 empty] | 客户请求状态为[关闭]的保养请求总数 | 条件：请求类型-保养、状态-已关闭 页面筛选时间为请求日期
设备实际巡检数量 | [6 empty] | 客户请求状态为[关闭]的巡检请求总数 | 条件：请求类型-巡检、状态-已关闭 页面筛选时间为请求日期
设备实际强检数量 | [6 empty] | 客户请求状态为[关闭]的强检请求总数 | 条件：请求类型-强检、状态-已关闭 页面筛选时间为请求日期
设备实际校正数量 | [6 empty] | 客户请求状态为[关闭]的校正请求总数 | 条件：请求类型-校正、状态-已关闭 页面筛选时间为请求日期
派工执行率 | 否 | 时间类型-年：选择起始年、结束年 时间类型-月：选择年份 | 年份 月份 | 比率 | 已审批的派工单数量/派工单总数 | 选择时间为派工单创建时间 | 当日/当月已响应派工占所有派工单数比率 | 条件：除派工类型为其他服务之外、非取消的派工单 已审批的派工单/派工单总数 当年/当月时间为派工单创建日期
维修请求增长率 | 除时间维度外其他维度 | 设备类型 设备资产 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 比率 | 先选个类型，再选年或者月，选年时选择年份同比去年，选择月时，选择年份和月份同比去年当月 | 以请求时间计算 | 维修客户请求在系统中数量的增长比率 | 条件：请求类型-维修；状态-非取消 （当年请求数-去年请求数）/去年请求数
维修请求响应时间 | 否（仅可选年月） | 年、月 | 0-15分钟、15-30、30-60、60分钟以上 | 请求数量 | 开始作业时间-请求创建时间 | 所选时间为请求时间 | 维修类客户请求产生到驻场工程师响应系统派工的时间 | 条件：筛选时间为请求时间 请求响应时间-请求时间
设备自修率 |  |  | 月份 | 比率 | （维修请求总数-作业报告结果为第三方支持的维修请求数）/维修请求总数 | 所选时间为请求时间 | 客户请求标记为[自修]的维修类客户请求比率 | 1-供应商维修率
设备供应商维修率 |  |  | 月份 | 比率 | 作业报告结果为第三方支持的维修请求数/维修请求总数 | 所选时间为请求时间,包含设备供应商寄修率 | 客户请求标记为[供应商上门维修]的维修类客户请求比率 | 供应商维修数/维修总数（条件和保养一致）
设备内部保养数 |  |  | 月份 | 请求数量 | 保养总数-供应商保养数 | 所选时间为请求时间 | 客户请求标记为[内部保养]的请求数 | 保养请求总数-供应商保养数
设备供应商保养数 |  |  | 月份 | 请求数量 | 作业报告为结果为第三方支持的保养数 | 所选时间为请求时间 | 客户请求标记为[供应商保养]的请求数 | 条件：派工单的状态 - 已审批 作业报告中服务提供方选择第三方支持的请求数，多次派工，只要有一次是第三方支持，该请求就是供应商保养的请求
设备调拨响应时间 |  |  | 0-15分钟、15-30、30-60、60分钟以上 | 请求数量 | 开始作业时间-请求创建时间 | 所选时间为请求时间 | 调拨类客户请求产生到驻场工程师初次响应系统派工的时间 | 条件：筛选时间为请求时间 请求响应时间-请求时间
维修请求数量统计 | 是 | 时间类型-年 时间类型-月-年份 设备类型 资产类型 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 请求时间的年份 所选择年份的有效月 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 请求数量 | 请求总数 | 除了时间以外的类型需要增加时间选项 | 系统在录客户请求（维修）总数 | 条件：请求类型-维修、状态-非取消 页面筛选时间为请求日期
设备计划保养数量 | [6 empty] | 客户请求为保养的请求总数 | 条件：请求类型-保养；状态-非取消
设备计划巡检数量 | [6 empty] | 客户请求为巡检的请求总数 | 条件：请求类型-巡检；状态-非取消
设备计划强检数量 | [6 empty] | 客户请求为强检的请求总数 | 条件：请求类型-保养；状态-非取消
设备计划校正数量 | [6 empty] | 客户请求为校正的请求总数 | 条件：请求类型-校正；状态-非取消
设备调拨数量 | [6 empty] | 客户请求状态为[调拨]的数量总数 | 条件：请求类型-调拨；状态-非取消
服务合格率 | 否（仅可选年月） | 时间类型-年：选择起始年、结束年 时间类型-月：选择年份 | 年份 月份 | 比率 | 已完成的请求数量/请求总数 | 所有请求 | 客户请求数中已[关闭]客户请求数所占比率 | 条件：非取消的请求 当月申请且当月结束的请求/当月申请的请求总数
设备保养率 | 否（仅可选年月） | [5 empty] | 实际保养与计划保养的比率 | 已关闭的请求/请求总数 页面筛选时间为请求日期
设备巡检率 | 否（仅可选年月） | [5 empty] | 实际巡检与计划巡检的比率 | 已关闭的请求/请求总数 页面筛选时间为请求日期
设备强检率 | 否（仅可选年月） | [5 empty] | 实际巡检与计划强检的比率 | 已关闭的请求/请求总数 页面筛选时间为请求日期
设备校正率 | 否（仅可选年月） | [5 empty] | 实际校正与计划校正的比率 | 已关闭的请求/请求总数 页面筛选时间为请求日期
设备调拨完成率 | 否（仅可选年月） | [5 empty] | 调拨类客户请求中已[关闭]客户请求数所占比率 | 已关闭的请求/请求总数 页面筛选时间为请求日期
服务时间达标率 | 否（仅可选年月） |  |  |  | （响应时间-请求时间）>设备标准响应时间 （当前时间-首次分配时间）>18（天）（可配置） 已关闭时（关闭时间-首次分配时间） > 18（天）（可配置） | 所有选择时间内的请求 | 标准时间要求完成客户请求占所有客户请求的比率 | 条件：请求类型为维修、非取消的请求 当年(当月)非超期的请求/当年(当月)请求总数 超期：维修请求、非取消状态 1.请求关闭时间-请求申请时间 >= 请求超期预警时间（若无请求结束时间，则取当前时间） 2.首次派工时间-请求申请时间 > 设备设置的标准响应时间（若无首次派工时间，则取当前时间）
派工响应时间 | 否 | 年和月 | 0-15分钟、15-30、30-60、60分钟以上，未派工 | 派工单数量 | 派工单开始作业时间-派工单创建时间 | 增加年月选项（客户请求生成时间） | 派工产生到驻场工程师响应系统派工的时间 | 条件：除派工类型为其他服务之外、非取消的派工单 派工单点击开始作业的时间-超管派工的时间（派工单创建时间）在各个范围的派工单数量
维修请求未关闭数量 | 是 | 时间类型-年 时间类型-月-年份 设备类型 资产类型 设备年限 设备产地 设备科室 厂商分布 | 请求的年份 所选择年份的有效月 设备类型（类别）的名称 100万以下、100万-500万、500万以上 1年以内、1-3年、3-5年、5年以上 国产、进口 科室名称 供应商名称 | 请求数量 | 请求的状态为 未关闭的请求数量 | 除了时间以外的类型需要增加时间选项 | 客户请求状态非[关闭]的维修请求总数 | 条件：请求状态 - 非取消、非关闭
设备未完成强检数量 | [5 empty] | 除了时间以外的类型需要增加时间选项 | 客户请求状态非[关闭]的强检请求总数 | 条件：请求状态 - 非取消、非关闭
设备待召回请求数量 | [5 empty] | 除了时间以外的类型需要增加时间选项,强检请求选择需要召回，请求未结束 | 设备状态标记为[待召回]的设备数量 | 条件：请求状态 - 非取消、非关闭
维修请求未响应数量 | [5 empty] | 除了时间以外的类型需要增加时间选项 | 客户请求状态为[未派工]的维修请求总数 | 条件：请求状态 - 新建/已分配
设备年限备注：验收日期到当前日期，若验收日期为空，则表示在第一年之内
厂商分布备注：web页面只显示搜索条件下的前十条数据，导出的取全部数据

## Sheet1
页面 | 维度 | 纵坐标 | 报表名称
AmountReport | 所有维度 | 设备数量 | 设备数量统计
|  | 数量 | 设备检查人次
|  | 金额 | 零配件花费总额
|  | 金额 | 设备总收入
EqptRatio | 除时间维度 + 判断年月 + 年 （+月） | 增长率 | 设备数量增长率
|  | 比率 | 设备故障率同比
|  | 比率 | 设备开机率同比
|  | 比率 | 设备总支出同比
|  | 比率 | 设备总收入同比
|  | 比率 | 设备总收支比
|  | 增长率 | 维修请求增长率
RatioReport | 所有维度 + 年（除时间维度-年） | 比率 | 设备故障率
|  | 比率 | 设备开机率
RepairTimeReport | 年（+月） | 设备数量 | 设备故障时间（天）
|  | 设备数量 | 设备故障时间（小时）
|  | 设备数量 | 设备采购价格
|  | 设备数量 | 设备合同金额
|  | 设备数量 | 服务合同年限
|  | 设备数量 | 设备折旧剩余年限
|  | 设备数量 | 设备折旧率
|  | 收入 | 设备检查收入
|  | 设备数量 | 派工响应时间
RequestCountReport | 所有维度 | 请求数量 | 维修请求数量统计
|  | 请求数量 | 设备实际强检数量
|  | 请求数量 | 设备计划强检数量
|  | 请求数量 | 维修请求已关闭数量
|  | 请求数量 | 设备实际保养数量
|  | 请求数量 | 设备计划保养数量
|  | 请求数量 | 设备实际巡检数量
|  | 请求数量 | 设备计划巡检数量
|  | 请求数量 | 设备实际校正数量
|  | 请求数量 | 设备计划校正数量
|  | 请求数量 | 设备调拨数量
|  | 请求数量 | 设备供应商保养数
|  | 请求数量 | 设备内部保养数
RequestFinishedRate | 当年/当月 | 比率+数量 | 服务合格率
RequestRatio | 除时间维度+当年/当月 | 比率 | 派工执行率
|  | 比率 | 设备巡检率
|  | 比率 | 维修请求响应率
|  | 比率 | 设备保养率
|  | 比率 | 设备校正率
|  | 比率 | 设备调拨响应率
|  | 比率 | 设备调拨完成率
|  | 比率 | 设备强检率
ServiceRatio | 判断年月（+年） | 比率 | 服务时间达标率
RequestResponseTimeReport | 年（+月） | 请求数量 | 维修请求响应时间
|  | 请求数量 | 设备调拨响应时间
UnFinishedRequestCount | 除时间维度+当年/当月 | 请求数量 | 维修请求未关闭数量
|  | 请求数量 | 维修请求未响应数量
|  | 请求数量 | 设备未完成强检数量
|  | 请求数量 | 设备待召回请求数量
SupplierRequestRatio | 除时间维度 + 判断年月 + 年 （+月） | 比率 | 设备自修率
|  | 比率 | 设备供应商维修率