## KPI&Report
编号 | 报表数据 | 定义 | 报表 |  |  | Dashboard |  |  | KPI |  |  | 数据切分维度 | [6 empty] | 问题 | 数据源
|  |  | 医院 | Mgr | SE | 医院 | Mgr | SE | 计算方式 | 指标 | 考核对象 | 时间维度 | 设备类型 | 设备资产 | 设备年限 | 设备产地 | 医院科室 | 厂商分布
1 | 设备数量 | 录入系统并进行维护的医疗系统设备数量总和 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblEquipment
2 | 设备数量增长率 | 系统在录设备数量的增长比率 | Y | Y |  | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblEquipment
3 | 客户请求（维修）数量 | 系统在录客户请求（维修）总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest
4 | 维修请求增长率 | 维修客户请求在系统中数量的增长比率 | Y | Y |  | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest
5 | 维修请求未关闭数量 | 客户请求状态非[关闭]的维修请求总数 |  | Y | Y | [14 empty] | tblRequest
6 | 维修请求未响应数量 | 客户请求状态为[未派工]的维修请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest
7 | 维修请求已关闭数量 | 客户请求状态为[关闭]的维修请求总数 |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest
8 | 维修请求响应率 | 客户请求状态为非[未派工]的维修请求所占比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1-（[未派工]维修请求数/维修请求总数） | TBD | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | =1-U10/U7
9 | 维修请求响应时间 | 维修类客户请求产生到驻场工程师响应系统派工的时间 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 初次派工响应时间-客户请求建立时间 | ＜20分钟 | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest tblDispatch
10 | 设备故障时间（天） | 设备客户请求状态为[故障待维修]的持续天数总数 |  | Y | Y | [13 empty] | 目前无“故障待维修”状态 | 维修请求派工到关闭
11 | 设备故障率 | 设备故障时间（天）占当年所有自然日的比率 | Y | Y | Y |  |  |  | 设备总故障时间（天）/365/设备数量 | ＜5% | FMTS | [7 empty] | 目前无“故障待维修”状态 | =U14/365
12 | 设备故障率同比 | 系统在录设备总故障率的增长比率 |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblEquipment
13 | 设备开机率 | 设备正常使用时间（天）占当年所有自然日的比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1-设备故障率 | ≥95% | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | =1-U15
14 | 设备开机率同比 | 系统在录设备总开机率的增长比率 |  | Y | Y
15 | 设备故障时间（小时） | 客户请求状态为[故障待维修]至客户请求状态为[关闭]的时间 |  | Y | Y | [13 empty] | 目前无“故障待维修”状态
16 | 设备自修率 | 客户请求标记为[自修]的维修类客户请求比率 |  | Y | Y | [13 empty] | 无 请求标记：自修
17 | 设备供应商上门维修率 | 客户请求标记为[供应商上门维修]的维修类客户请求比率 |  | Y | Y | [13 empty] | 无 请求标记：供应商上门维修 | 作业报告结果为“待第三方支持”
18 | 设备供应商寄修率 | 客户请求标记为[供应商寄修]的维修类客户请求比率 |  | Y | Y | [13 empty] | 无 请求标记：供应商寄修 | 合并到上一条
19 | 设备检查人次 | 设备执行检查人次（HIS来源） | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 服务人次
20 | 设备检查费用 | 设备执行检查单次费用（HIS来源） |  | Y | Y | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 检查单次费用
21 | 设备检查收入 | 设备执行检查费用总和（HIS来源） | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [10 empty] | 检查单次收入
22 | 设备采购价格 | 合同约定的采购价格 |  | Y | [15 empty] | tblEquipment
23 | 服务合同金额 | 合同约定服务金额 |  | Y | [15 empty] | tblContract
24 | 服务合同年限 | 合同约定服务年限 |  | Y | [15 empty] | tblContract
25 | 设备折旧年限 | 设备折旧年限 |  | Y | [15 empty] | tblEquipment
26 | 设备折旧率 | 设备折旧比率 |  | Y | [15 empty] | tblEquipment
27 | 设备折旧费用 | 设备历史折旧费用（医院系统提供） |  | Y | [14 empty] | 历史折旧费用
28 | 设备资产价值 | 设备折旧之后的价格（医院系统提供） | Y | Y |  | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 折后价格
29 | 设备零配件花费总额 | 所有在录设备零配件花费的总额 |  | Y |  |  | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblDispatchReport
30 | 设备备件花费总额 | 所有在录设备备件花费的总额 |  | Y |  |  | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 备件数量、金额 | 先和零件在一起
31 | 设备服务人工费用总额 | 所有在录设备人工服务花费的总额 |  | Y |  |  | Y | [11 empty] | 人工费用 | 先没有
32 | 设备总收入 | 所有在录设备收入总额 | Y | Y |  | Y | Y |  | 所有设备（检查总收入） |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
33 | 设备总收入同比 | 设备总收入的增长比率 | Y | Y |  | Y | Y
34 | 设备总支出 | 所有在录设备支出总额 | Y | Y |  | Y | Y |  | 所有设备（人工费用+折旧费用 +零配件费用+备件费用） |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 人工费用、折旧费用、备件件数 | 零配件费用： tblEquipment EquipmentID->jctRequestEqpt RequestID->DispatchReportID-> tblReportAccessory Qty*Amount
35 | 设备总支出同比 | 设备总支出的增长比率 | Y | Y |  | Y | Y
36 | 设备总收支比 | 自然年内所有在录设备收支比 | Y | Y |  |  |  |  | 设备总收入/设备总支出 | ＞1 | FMTS | [8 empty] | 32/34
37 | 设备实际保养数量 | 客户请求状态为[关闭]的保养请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=保养 status=关闭
38 | 设备计划保养数量 | 客户请求为保养的请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [11 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=保养
39 | 设备保养率 | 实际保养与计划保养的比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 设备实际保养数量/设备计划保养数量 | TBD | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | 37/38
40 | 设备供应商保养数 | 客户请求标记为[供应商保养]的请求数 |  | Y | [14 empty] | 供应商保养、内部保养？目前未区分 | 作业报告结果为“待第三方支持”
41 | 设备内部保养数 | 客户请求标记为[内部保养]的请求数 |  | Y | [14 empty] | 供应商保养、内部保养？目前未区分
42 | 设备实际巡检数量 | 客户请求状态为[关闭]的巡检请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=巡检 status=关闭
43 | 设备计划巡检数量 | 客户请求为巡检的请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [11 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=巡检
44 | 设备巡检率 | 实际巡检与计划巡检的比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 设备实际巡检数量/设备计划巡检数量 | TBD | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | 42/43
45 | 设备实际强检数量 | 客户请求状态为[关闭]的强检请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=强检 status=关闭
46 | 设备未完成强检数量 | 客户请求状态非[关闭]的强检请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=强检 status！=关闭
47 | 设备待召回请求数量 | 设备状态标记为[待召回]的设备数量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 是指请求 | tblRequest count(ID) IsRecall=1 status!=关闭/终止
48 | 设备计划强检数量 | 客户请求为强检的请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [11 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=强检
49 | 设备强检率 | 实际巡检与计划强检的比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 设备实际强检数量/设备计划强检数量 | TBD | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | 45/48
50 | 设备实际校正数量 | 客户请求状态为[关闭]的校正请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=校正 status=关闭
51 | 设备计划校正数量 | 客户请求为校正的请求总数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [11 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=校正
52 | 设备校正率 | 实际校正与计划校正的比率 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 设备实际校正数量/设备计划校正数量 | TBD | FMTS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | 50/51
53 | 设备调拨数 | 客户请求状态为[调拨]的数量总数 | Y | Y |  | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | tblRequest count(ID) RequestType=调拨
54 | 设备调拨响应率 | 已响应调拨类派工占所有调拨类派工单数比率 |  | Y |  |  | Y |  | 调拨类已完成派工单数/派工单数总和 | TBD | FMTS | [8 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=调拨 status>=已响应 / tblRequest count(ID) RequestType=调拨
55 | 设备调拨响应时间 | 调拨类客户请求产生到驻场工程师初次响应系统派工的时间 | Y | Y |  | Y | Y |  | 初次派工响应时间-调拨类客户请求建立时间 | TBD | FMTS | [8 empty] | 首次响应时间：tblDiapatch requestID=请求ID 第一条数据的StartDate - 请求时间：tblRequest RequestDate
56 | 设备调拨完成率 | 调拨类客户请求中已[关闭]客户请求数所占比率 | Y | Y |  |  | Y |  | 调拨类已关闭客户请求数/所有客户请求数 | TBD | FMTS | [8 empty] | tblRequest count(ID) RequestType=调拨 status=关闭 /53
57 | 派工响应时间 | 派工产生到驻场工程师响应系统派工的时间 |  | Y |  |  | Y |  | 派工响应时间-派工时间 | TBD | FMTS
58 | 派工执行率 | 当日/当月已响应派工占所有派工单数比率 |  | Y |  |  | Y |  | 已完成派工单数/派工单数总和 | TBD | FMTS | [8 empty] | tblDispatch count(ID) status>=已响应 startDate.month(day) = 当前月(日) / tblDispatch count(ID) startDate.month(day) = 当前月(日）
59 | 服务合格率 | 客户请求数中已[关闭]客户请求数所占比率 |  | Y |  |  | Y |  | 已关闭客户请求数/所有客户请求数 | TBD | FMTS | [8 empty] | tblRequest count(ID) status=关闭 / tblRequest count(ID)
60 | 服务时间达标率 | 标准时间要求完成客户请求占所有客户请求的比率 | Y | Y |  |  | Y |  | 标准时间内完成客户请求数/总客户请求数 | TBD | FMTS | [7 empty] | 是否包括两部分： 1.标准时间未响应 2.标准时间未完成 | tblRequest count(ID) today-startDate.day <=18 and status=关闭 /tblRequest count(ID)
Note on M4: 月年
Note on N4: 医疗设备管理目录大分类
Note on O4: 500W以上，100-500W，100W以下
Note on Q4: 进口/国产

## 通性问题
通性问题
1 | 增长比率概念，分子分母分别代表什么 | 年比，月比。 上年，上月
2 | 数据切分维度：设备产地，目前无字段表示 | 设备中新增一个字段，进口or国产