## AS-IS 系统角色及定义
系统角色及定义（AS-IS）
业务角色 | 角色定义 | 角色职能 | 系统角色 | 英文简称
设备科人员 | 设备科人员（含医院科室级以上管理人员） | · 监督医疗设备资产管理的过程及结果 · 参考医疗设备资产管理分析数据制定管理决策 | 超级用户 | S.User
设备使用人员 | 各科室使用医疗设备资产的人员 | · 报修医疗设备资产异常使用状态 · 确认医疗设备资产异常状态维修结果 · 提交其他客户请求 | 普通用户 | User
服务人员主管 | 审核各类人工/系统发起的客户/服务请求 后分派给对应服务人员，审核服务结果，并对系统进行维护管理的厂家管理人员 | · 审核客户请求（含作业报告） · 分派客户请求 · 执行系统维护及日常系统管理 | 超级管理员 | S.Adm
服务人员 | 响应各类人工/系统发起的客户/服务请求 执行对应操作，提交服务结果，并对系统进行维护管理的厂家服务人员 | · 执行客户请求对应操作 · 执行系统维护及日常系统管理 | 管理员 | Adm
* 软件使用主体：服务人员及服务人员主管

## AS-IS 系统模块、功能与系统角色
模块、功能与系统角色（AS-IS）
系统平台 |  | 管理模块 | 功能描述 | 系统角色关联
Lv1 | Lv2 |  |  | S.User | User | S.Adm | Adm
Web端 | Dashboard | 设备运营事件的监管 | 当日维修事项的监管 | Y |  | Y
|  |  | 紧急·重要事项的监管 | Y |  | Y
|  |  | 待处理事项的指派及响应 | Y |  | Y | Y
|  | 设备·服务绩效概览 | 总体设备绩效概览 | Y
|  |  | 总体服务绩效概览 | Y |  | Y | Y
|  |  | 科室收支概览 | Y
|  |  | 设备收支概览 | Y
|  |  | 设备服务情况概览 | Y
|  |  | 设备生命周期概览 | Y
| 管理平台（WEB） | 资产管理 | 设备管理 | Y |  | Y | Y
|  |  | 合同管理 | Y |  | Y | Y
|  |  | 供应商管理 | Y |  | Y | Y
|  | 运维管理 | 客户请求管理 | Y |  | Y | Y
|  |  | 派工单管理 | Y |  | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y
|  |  | 服务凭证管理 |  |  | Y
|  | 报表管理 | 设备绩效统计 | Y |  | Y | Y
|  |  | 服务绩效统计 | Y |  | Y | Y
|  |  | 自定义报表管理 |  |  | Y
|  | 系统管理 | 用户管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 系统设置管理 |  |  | Y
移动端 | 报修平台（微信) | 微信平台报修 | 维修请求的提交 | Y | Y | Y | Y
| 管理平台（iOS) | 资产管理 | 设备管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 合同管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 供应商管理 |  |  | Y | Y
|  | 运维管理 | 客户请求管理 |  | Y | Y | Y
|  |  | 派工单管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 |  |  | Y | Y
|  | 报表管理 | 设备绩效统计 |  |  | Y | Y
|  |  | 服务绩效统计 |  |  | Y | Y
| 管理平台（Android) | 资产管理 | 设备管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 合同管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 供应商管理 |  |  | Y | Y
|  | 运维管理 | 客户请求管理 |  | Y | Y | Y
|  |  | 派工单管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 |  |  | Y | Y
|  | 报表管理 | 作业报告管理 |  |  | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 |  |  | Y | Y
接口 | 面向客户接口 | 系统接口 | 业务系统接口管理
* 移动端以实现业务流程管理为主

## AS-IS 服务模式
服务模式（AS-IS）
服务模式 | 触发条件 | 服务分类 | 服务内容 |  | 服务描述
A：Customer Trigger | 用户触发 | A1 - 客户请求 | 1. 维修 |  | · 保内维修：出现因部件质量或日常损耗造成故障的联络设备厂家提供的免费维修
· 保外维修：超出保修期限或在保修期间由于人为损坏造成的故障，由服务人员处理的维修
|  |  | 2. 其他服务 |  | · 培训、换耗材、标签更换等其他任务
B：Planned Service | 系统自动触发 | B1 - 计划服务 | 3. 保养 |  | · 按设备产品说明书标准及医院实际需求执行定期的设备维护
|  |  | 4. 巡检 |  | · 按设备类型执行定期的设备检测
|  |  | 5. 强检（召回） |  | · 按政府要求对特定型号特定品牌的产品进行强制性计量检测，并对要求的产品进行召回
|  |  | 6. 校正 |  | · 按设备产品说明书标准执行定期的调整仪器参数，使之进入超差范围内，优化其性能的操作
| 服务人员触发 | B2 - 服务请求 | 1. 维修 |  | · 保内维修：出现因部件质量或日常损耗造成故障的联络设备厂家提供的免费维修
· 保外维修：超出保修期限或在保修期间由于人为损坏造成的故障，由服务人员处理的维修
|  |  | 2. 其他服务 |  | · 培训、换耗材、标签更换、其他任务
|  |  | 3. 保养 |  | · 按设备产品说明书标准及医院实际需求执行定期的设备维护
|  |  | 4. 巡检 |  | · 按设备类型执行定期的设备检测
|  |  | 5. 强检（召回） |  | · 按政府要求对特定型号特定品牌的产品进行强制性计量检测，并对要求的产品进行召回
|  |  | 6. 校正 |  | · 按设备产品说明书标准执行定期的调整仪器参数，使之进入超差范围内，优化其性能的操作
|  |  | 7. 不良事件 |  | · 获准上市的质量合格的医疗器械在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件上报的记录
|  |  | 8. 设备新增 |  | · 设备信息系统记录初始化过程
|  |  | 9. 生命周期管理 | 1. 合同档案 | · 合同档案：系统更新合同建档并记录的过程
|  |  |  | 2. 验收安装 | · 验收安装：系统更新验收安装并记录的过程
|  |  |  | 3. 调拨 | · 调拨：系统更新记录设备调拨文档，服务人员协助进行必要的调拨操作
|  |  |  | 4. 借用 | · 借用：系统更新记录设备借用文档，服务人员协助进行必要的借用操作
|  |  |  | 5. 盘点 | · 盘点：系统更新记录设备盘点文档，服务人员协助进行必要的盘点操作
|  |  |  | 6. 报废 | · 报废：系统更新记录设备报废文档，服务人员协助进行必要的报废操作
|  |  |  | 7.采购 | ·采购：对服务执行或计划执行的服务进行采购申请，包括零配件，耗材和其他服务的采购。（TO-BE）

## 需求概览
1. FY2020版新增模块及功能
目标（按优先顺序） | 编号 | 管理模块 | 功能描述 | 新增模块 | 适用平台 | 需求 | 项目优先级 | 数据类型 | 流程更新
1-1 服务估价模块的实现 | 1 | 资产管理 | 计量器具管理 | N | WEB/移动端管理平台 | · 对于计量器具类设备进行管理 | 高 | 主数据 | B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、B1/B2-5强检
|  |  | 其他设备管理 |  | WEB/移动端管理平台 | · 对于无法归类为标准医疗器械的设备进行管理 | 中 | 主数据 | B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
|  |  | 库存管理 |  | WEB/移动端管理平台 | · 对在录库存（备用机库，零件库，耗材库，虚拟库存）进行基础的进销存管理 - 实际也是零配件/耗材的管理 | 中 | 主数据 | 库存管理业务流程新增，但不属于服务模式的新增
| 2 | 运维管理 | 采购记录管理 | N | WEB/移动端管理平台 | · 对零配件·耗材·服务的采购进行申请的流程，并将结果记录。记录信息联动资产管理数据 | 高 | 业务数据 | 新增B2-9-7采购流程，涉及B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养 流程更新
|  |  | 零配件管理 |  | WEB/移动端管理平台 | · 对服务消耗的零配件进行使用情况的记录 | 高 | 业务数据 | B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
|  |  | 耗材管理 |  | WEB/移动端管理平台 | · 对服务消耗的耗材进行使用情况的记录 | 高 | 业务数据 | B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
| 3 | 服务估价 | 运营实绩（支出）概览 | Y | Dashboard/WEB管理平台 | · 显示历史运营实绩 | 中 | 业务数据 | /
|  |  | 估价关键计算参数管理 |  | WEB管理平台 | · 管理设置标价关键计算参数（只有后台管理员可视可编辑） | 高 | 主数据 | /
|  |  | 估价分析结果管理 |  | WEB管理平台 | · 根据输入参数显示报价分析结果（包含最终显示报价结果） | 高 | 业务数据 | /
1-2 系统权限用户自定义的实现 | 4 | 系统管理 | 科室信息管理 | N | WEB管理平台 | · 实现医院科室信息人工维护和管理 | 中 | 主数据 | /
|  |  | 用户组权限管理 |  | WEB管理平台 | · 超级管理员自由设置赋予对应系统角色的用户组，其系统模块可见/不可见或可操作/不可操作 | 中 | 主数据 | /
|  |  | 系统后台管理 |  | WEB管理平台 | · 新角色-后台管理员（B.Adm)能实现对软件后台功能开关的设置及权限管理 | 高 | 主数据 | /
1-3 盘点流程的实现 | 5 | 运维管理 | 盘点流程的管理 | N | WEB/移动端管理平台 | · 由原来记录纸质盘点结果变更为系统执行盘点流程 · 对已录系统设备（医疗设备，计量器具，库存）发起盘点操作，扫码核实，系统体现盘点结果 · 支持一个客户请求盘点多台设备 | 中 | N/A | B2-9-5盘点
1-4 超级用户APP端功能的实现 | 6 | 设备运营事件的监管 | Dashboard数据呈现 | Y | 移动端管理平台 | · 呈现Dashboard相应模块数 | 中 | N/A | /
| 7 | 设备·服务绩效概览 | Dashboard数据呈现 |  | 移动端管理平台 | · 呈现Dashboard相应模块数 | 中 | N/A | /
| 8 | 资产管理 | Web数据呈现 | N | 移动端管理平台 | · 呈现Web相应模块数 | 低 | N/A | /
| 9 | 运维管理 | Web数据呈现 |  | 移动端管理平台 | · 呈现Web相应模块数 | 低 | N/A | /
| 10 | 报表管理 | Web数据呈现 |  | 移动端管理平台 | · 呈现Web相应模块数 | 低 | N/A | /
| 11 | 服务估价 | Web数据呈现 | Y | 移动端管理平台 | · 呈现Web相应模块数 | 低 | N/A | /
1-5 盘点报价管理平台的实现 | 12 | 盘点报价 | 服务报价分析呈现 | Y | 独立的网页管理平台等 | · 实现不同客户共同访问1个平台获取服务报价的估算 · 考虑到使用的便利性，对数据结构和模型会进行调整，略区别于主线版本中的服务估价模块 · 最终体现服务报价分析结果 | 低 | N/A | /
2. FY2019版软件功能更新
目标（按优先顺序） | 编号 | 管理模块 | 功能描述 | 适用服务模式 | 适用平台 | 需求 | 项目优先级 | 数据类型 | 流程更新
2-1 资产和运维管理的优化（APP） | 1 | 运维管理 | 所有运维管理功能 | N/A | 移动端管理平台 | · 运维管理界面显示内容及搜索条件的优化 · 历史运维信息管理查询的实现 · 历史运维信息搜索条件及模式的优化 | 高 | N/A
| 2 | 资产管理 | 所有资产管理功能 | N/A | 移动端管理平台 | · 资产管理信息搜索条件及模式的优化 | 中 | N/A | /
2-2 运维管理流程的优化 | 3 | 运维管理 | 客户请求管理 及其相关管理功能 | B2-8 设备新增 | WEB/移动端管理平台 | · 流程更新，设备新增完由管理员直接上传作业报告和服务凭证后由超级管理员审批结果 · 无需之前执行超级管理员派工流程 · 支持一个请求批量上传数据，审批完成后相关资产形成对应标记 · 适用于医疗设备，计量器具，其他设备，库存内容的新增 | 中 | N/A | B2-8 设备新增
|  |  |  | B2-7 不良事件 | WEB/移动端管理平台 | · 流程更新，并在客户请求结束后对相关资产形成对应标记 | 中 | N/A | B2-7 不良事件
|  |  |  | B2-9-3 调拨 | WEB/移动端管理平台 | · 流程更新，调拨记录将同步更新资产内容 | 中 | N/A | B2-9-3 调拨
|  |  |  | B2-9-4 借用 | WEB/移动端管理平台 | · 流程更新，并在客户请求结束后对相关资产形成对应标记 | 中 | N/A | B2-9-4 借用
|  |  |  | B2-9-6 报废 | WEB/移动端管理平台 | · 流程更新，并在客户请求结束后对相关资产形成对应标记 | 中 | N/A | B2-9-6 报废
|  |  |  | 所有 | WEB/移动端管理平台 | · 运维管理中涉及到内容·字段的增加，改变或更新（比如作业报告板式的添加/调整） | 中 | N/A | 所有
2-3 系统接口的确认与实现 |  | 系统接口 | 业务系统接口管理 | N/A | WEB管理平台 | · 优化现有收入信息更新模式 · 制定并实现标准收入信息对接接口方案 | 中 | N/A | /
2-4 报表功能内容的优化与拓展 | 4 | 报表管理 | 设备绩效统计 | N/A | WEB/移动端管理平台 | · 报表布局的优化 · 报表类型的拓展（比如散点图） · 报表点击能够跳转显示对应客户请求清单 | 低 | N/A | /
|  |  | 服务绩效统计 | N/A | WEB/移动端管理平台 |  | 低 | N/A | /
2-5 其他系统功能优化 | 5 | 微信报修平台 | 维修请求的提交 | N/A | 移动端报修平台（微信） | · 报修人员的用户信息可被记录，不用重复输入 · 其他可能需要显示在微信保修平台的内容的加入 | 低 | N/A | /
| 7 | 其他 | N/A | N/A | N/A | · 其他在FY2020版软件开发中遇到的需要更新FY2019版本功能的情况 | 低 | N/A | /
3. FY2020系统架构的要求
目标（按优先顺序） | 编号 | 适用平台 | 需求 |  | 项目优先级
3-1 系统架构优化（稳定，易用，可拓展） | 1 | 移动端 | · iOS完成Apple Store发布 |  | 中
| 2 | 服务端 | · 云部署为主，支持主数据服务器在医院的模式 |  | 中
3-2 报价平台系统架构搭建完成 | 3 | 独立的网页管理平台 | · 实现不同客户访问同一管理平台 |  | 低

## TO-BE
模块、功能与系统角色（TO-BE）
系统平台 |  | 系统模块 | 功能描述 | 系统角色关联 |  |  |  |  | 说明
Lv1 | Lv2 |  |  | S.User | User | S.Adm | Adm | B.Adm
Web端 | Dashboard | 设备运营事件的监管 | 当日维修事项的监管 | Y |  | Y |  | Y
|  |  | 紧急·重要事项的监管 | Y |  | Y |  | Y
|  |  | 待处理事项的指派及响应 | Y |  | Y | Y | Y
|  | 设备·服务绩效概览 | 总体设备绩效概览 | Y |  |  |  | Y
|  |  | 总体服务绩效概览 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 科室收支概览 | Y |  |  |  | Y
|  |  | 运营实绩（支出）概览 | Y |  |  |  | Y | 体现医院/科室/设备的运营实绩 - 零配件支出，外来服务费支出，耗材费支出，工时支出
|  |  | 设备收支概览 | Y |  |  |  | Y
|  |  | 设备服务情况概览 | Y |  |  |  | Y
|  |  | 设备生命周期概览 | Y |  |  |  | Y
| 管理平台（WEB） | 资产管理 | 设备管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 计量器具管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对计量器具的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、B1/B2-5强检
|  |  | 其他设备管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对小设备·非医疗设备的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
|  |  | 合同管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 供应商管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 库存管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对在录库存（备用机库，备品备件库）进行基础的进销存管理，能够设置安全库存
|  | 运维管理 | 客户请求管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 派工单管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 采购记录管理 |  |  | Y | Y | Y | 对零配件·耗材·服务的采购进行申请的流程，并将结果记录。记录信息联动资产管理数据
|  |  | 零配件管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的零配件进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的零配件的使用记录）
|  |  | 耗材管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的耗材进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的耗材的使用记录）
|  | 报表管理 | 设备绩效统计 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 服务绩效统计 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 自定义报表管理 |  |  | Y |  | Y
|  | 服务估价 | 运营实绩（支出）概览 | Y |  | Y |  | Y | 体现医院/科室/设备的运营实绩 - 零配件支出，外来服务费支出，耗材费支出，工时支出，并能导出以上数据
|  |  | 报价关键计算参数管理 |  |  | Y |  | Y | 体现计算表的关键参数的配置（结合实绩） - 重点设备故障率，球管使用情况，零配件/耗材金额等
|  |  | 报价分析结果管理 |  |  | Y |  | Y | 根据用户实际设定的输入参数（前提条件，重点设备使用情况等），显示相应期间内服务报价分析结果
|  | 系统管理 | 科室信息管理 |  |  | Y |  | Y | 实现医院科室信息人工维护和管理
|  |  | 用户管理 |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 用户组管理 |  |  | Y | Y | Y | 超级管理员自由设置赋予对应系统角色的用户组，其系统模块可见/不可见或可操作/不可操作
|  |  | 系统设置管理 |  |  | Y |  | Y
|  |  | 系统后台管理 |  |  |  |  | Y | 新角色-后台管理员（B.Adm)能实现对软件后台功能开关的设置及权限管理
移动端 | 报修平台（微信) | 微信平台报修 | 维修请求的提交 | Y | Y | Y | Y | Y
| 管理平台（iOS) | 资产管理 | 设备管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 计量器具管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对计量器具的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、B1/B2-5强检
|  |  | 其他设备管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对小设备·非医疗设备的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
|  |  | 合同管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 供应商管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 库存管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对在录库存（备用机库，备品备件库）进行基础的进销存管理，能够设置安全库存
|  | 运维管理 | 客户请求管理 | Y | Y | Y | Y | Y
|  |  | 派工单管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 采购记录管理 |  |  | Y | Y | Y | 对零配件·耗材·服务的采购进行申请的流程，并将结果记录。记录信息联动资产管理数据
|  |  | 零配件管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的零配件进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的零配件的使用记录）
|  |  | 耗材管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的耗材进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的耗材的使用记录）
|  | 报表管理 | 设备绩效统计 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 服务绩效统计 | Y |  | Y | Y | Y
|  | 服务估价 | 运营实绩（支出）概览 | Y |  | Y |  | Y | 体现医院/科室/设备的运营实绩 - 零配件支出，外来服务费支出，耗材费支出，工时支出，并能导出以上数据
|  |  | 报价关键计算参数管理 |  |  | Y |  | Y | 体现计算表的关键参数的配置（结合实绩） - 重点设备故障率，球管使用情况，零配件/耗材金额等
|  |  | 报价分析结果管理 |  |  | Y |  | Y | 根据用户实际设定的输入参数（前提条件，重点设备使用情况等），显示相应期间内服务报价分析结果
| 管理平台（Android) | 资产管理 | 设备管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 计量器具管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对计量器具的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、B1/B2-5强检
|  |  | 其他设备管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对小设备·非医疗设备的管理，服务模式适用于：B2-8设备新增、B2-9生命周期管理、A1/B2-1维修、B1/B2-3保养
|  |  | 合同管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 供应商管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 库存管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对在录库存（备用机库，备品备件库）进行基础的进销存管理，能够设置安全库存
|  | 运维管理 | 客户请求管理 | Y | Y | Y | Y | Y
|  |  | 派工单管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 作业报告管理 |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 采购记录管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对零配件·耗材·服务的采购进行申请的流程，并将结果记录。记录信息联动资产管理数据
|  |  | 零配件管理 |  |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的零配件进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的零配件的使用记录）
|  |  | 耗材管理 | Y |  | Y | Y | Y | 对作业报告中涉及的耗材进行使用情况的记录和查询（包含单独采购及从备用库存中取用的耗材的使用记录）
|  |  | 服务凭证管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  | 报表管理 | 作业报告管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 服务凭证管理 | Y |  | Y | Y | Y
|  | 服务估价 | 运营实绩（支出）概览 | Y |  | Y |  | Y | 体现医院/科室/设备的运营实绩 - 零配件支出，外来服务费支出，耗材费支出，工时支出，并能导出以上数据
|  |  | 报价关键计算参数管理 |  |  | Y |  | Y | 体现计算表的关键参数的配置（结合实绩） - 重点设备故障率，球管使用情况，零配件/耗材金额等
|  |  | 报价分析结果管理 |  |  | Y |  | Y | 根据用户实际设定的输入参数（前提条件，重点设备使用情况等），显示相应期间内服务报价分析结果
接口 | 面向客户接口 | 系统接口 | 业务系统接口 |  |  |  |  | Y
系统平台 |  | 系统模块 | 功能描述 | 系统角色关联 |  |  |  |  | 说明
Lv1 | Lv2 |  |  | S.User | User | S.Adm | Adm | B.Adm
Web端 | 独立的网页管理平台 | 盘点报价管理 | 服务报价分析呈现 | Y |  | Y | Y | Y | · 实现不同客户共同访问1个平台获取服务报价的估算 · 考虑到使用的便利性，对数据结构和模型会进行调整，略区别于主线版本中的服务估价模块 · 最终体现服务报价分析结果
|  |  |  | Y |  | Y | Y | Y
TBD | TBD |  |  | Y |  | Y | Y | Y