## 关键表单
数据类型 | 数据名称 |  | 关键字段 | 示例 | 说明
主数据 | 设备资产 | 设备信息 | 设备类别 (I) | 医用成像器械 | 国家新修订《医疗器械分类目录》进行分类
|  |  | 设备类别 (II) | 磁共振成像设备(MRI) | 国家新修订《医疗器械分类目录》进行分类
|  |  | 设备类别 (III) | 常导型磁共振成像系统 | 国家新修订《医疗器械分类目录》进行分类
|  |  | 设备分类编码 | 060802 | 6位医疗器械分类编码
|  |  | 等级 | 3 | 1,2,3类医疗器械
|  |  | 设备名称 | 医用磁共振设备
|  |  | 设备厂商 | 飞利浦
|  |  | 设备型号 | Philips 781-296
|  |  | 设备序列号 | 54625464
|  | 资产信息 | 系统编号 | ZC00000001 | PK
|  |  | 资产编号 | LSRM002020900002 | 医院系统资产编号
|  |  | 资产等级 | 1 | 1=重要，2=一般，3=特殊
|  |  | 固定资产 | Y | Y;N
|  |  | 折旧年限 | 3 | 年
|  |  | 注册证签发日期 | 2018-01-02 | YYYY/MM/DD
|  |  | 注册证有效时间 | 5 | 年
|  |  | 注册证有效日期 | 2023-01-01 | YYYY/MM/DD
|  | 采购信息 | 销售合同名称 | 某某合同
|  |  | 购入方式 | 直接购入
|  |  | 采购金额 | 10800000 | RMB
|  |  | 采购日期 | 2018-12-01 | YYYY/MM/DD
供应商
|  | 使用状态 | 使用科室 | 磁共振
|  |  | 安装地点 | 磁共振1室
|  |  | 安装日期起 | 2019-01-10 | YYYY/MM/DD
|  |  | 安装日期讫 | 2019-01-30 | YYYY/MM/DD
|  |  | 验收日期 | 2019-02-28 | YYYY/MM/DD
|  |  | 验收状态 | 已验收
|  |  | 使用状态 | 使用 | 使用/停用
|  |  | 设备状态 | 正常 | 正常/故障
|  |  | 维保状态 | 保内 | 保内/保外（根据最近维保合同自动判断）
|  |  | 保养周期 | 3月/次 | 考虑无需保养的情况
|  |  | 巡检周期 | 1月/次 | 考虑无需巡检的情况
|  |  | 校正周期 | 6月/次 | 考虑无需校正的情况
|  |  | 强检标记 | 无 | 无/待强检/已强检
强检时间
|  |  | 召回标记 | 无 | 无/待召回/已召回
|  |  | 召回时间 |  | 显示计划召回/已经完成召回时间
|  | 证照及其他 | 注册证 |  | 附件
|  |  | 其他 |  | 配置许可报告；设备铭牌；设备标签；技术文档；采购配置清单；销售合同附件
| 服务合同 | 合同信息 | 合同系统编号 | HT00000001 | PK
|  |  | 合同编号 | 209420124 | 合同自带编号
|  |  | 合同名称 | 某某合同
|  |  | 合同类型 | 服务合同
|  |  | 合同金额 | 200000 | RMB
|  |  | 项目编号 | P0123 | 合同关联项目编号
|  |  | 开始日期 | 2019-02-28 | YYYY/MM/DD
|  |  | 结束日期 | 2022-02-28 | YYYY/MM/DD
|  |  | 合同状态 | 生效 | 生效/失效（根据日期自动判断）
|  |  | 供应商 | 飞利浦
备注
|  | 证照及其他 | 合同文件 |  | 附件
| 供应商 | 供应商信息 | 供应商系统编号 | GYS00000001 | PK
|  |  | 供应商类型 | 厂商 | 厂商；代理商；经销商；其他供应商
|  |  | 供应商名称 | 飞利浦医疗
|  |  | 供应商省份 | 上海
|  |  | 供应商电话 | 021-0000001
|  |  | 供应商地址 | 上海市静安区灵石路718号
|  |  | 供应商联系人 | 张某某
|  |  | 供应商联系人电话 | 13817471239
|  | 证照及其他 | 医疗器械经营许可证 |  | 附件
业务数据 | 客户请求 | 客户请求内容 | 客户请求编号 | C00000001 | PK
|  |  | 主题 | 系统报错
|  |  | 描述 | 系统报错，设备无法启动
|  |  | 类型 | 客户请求-维修 | 服务分类-服务内容
|  |  | 故障分类 |  | [待补充]暂时为空
|  |  | 科室 | 磁共振
|  | 客户请求状态 | 客户请求来源 | 客户报修 | 客户报修；系统生成
|  |  | 优先级 | 高 | 低；中；高
|  |  | 客户请求处理方式 | 现场服务 | 电话解决；远程解决；现场服务；第三方支持
|  |  | 请求状态 | 服务中 | 新建；已分配；已响应；待分配；待审批；问题升级；待第三方支持；关闭
|  |  | 客户请求负责人 | 梁A
|  |  | 开始时间/日期 | 2019-03-01 14:00 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS
结束时间/日期
| 派工单 | 派工内容 | 派工单编号 | PGD00000001 | PK
|  |  | 派工类型 | 保内维修 | 服务内容
|  |  | 工作任务 | 系统报错，设备无法启动
|  |  | 紧急程度 | 紧急 | 普通；紧急；特急
|  |  | 机器状态 | 停机 | 正常；勉强使用；停机
|  |  | 工程师姓名 | 顾A
|  |  | 出发时间 | 2019-03-01 14:05 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS
返回时间
|  | 审批状态 | 工程师经理 | 梁A
|  |  | 作业报告审批人 | 梁A
|  |  | 派工单状态 | 待审批 | 新建，已响应，待审批，已审批，关闭
|  |  | 作业报告审核状态 | 待审批 | 新建，待审批，已审批
|  |  | 服务凭证审核状态 | 待审批 | 新建，待审批，已审批
| 作业报告 | 作业报告信息 | 作业报告编号 | ZYBG00000001
|  |  | 作业报告类型 | 保内维修作业报告书 | （待细分，下述为维修[更换配件]的作业报告示例）
|  | 故障现象描述 | 发生频率 | 一直
|  |  | 错误代码 | 0XE2135
|  |  | 系统状态 | 停机
|  |  | 详细故障描述 | 系统无法启动
|  | 解决方案信息 | 分析原因
|  |  | 位置 | 球馆
|  |  | 处理方法 | 更换球馆
|  |  | 结果 | 联络外部供应商更换球馆
|  |  | 作业报告结果 | 待第三方支持 | 待分配，问题升级，待第三方支持，已解决
未解决备注
|  | 工作时间 | 开始时间/日期 | 2019-03-11 14:05 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS
|  |  | 结束时间/日期 | 2019-03-11 18:05 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS
误工说明
|  | 备件更换情况 | 名称1 | 球馆
|  |  | 来源 | 外部供应商 | 备件库/外部供应商
|  |  | 外部供应商 | 飞利浦
|  |  | P/N1 新装 | 31010187
|  |  | P/N1 新装部件金额 | 0 | RMB
|  |  | P/N1 新装附件图 |  | 附件
|  |  | P/N1 拆下 | 31010111
|  |  | P/N1 拆下附件图 |  | 附件
名称2
|  |  | 来源 |  | 备件库/外部供应商
外部供应商
P/N2 新装
P/N2 新装部件金额
P/N2 新装附件图
P/N2 拆下
P/N2 拆下附件图
|  | 上传附件信息 | 上传附件 |  | 外部供应商服务凭证等附件
| 服务凭证 | 主要信息 | 服务凭证编号 | FWPZ00000001 | PK
|  | 作业详细信息 | 故障现象/错误代码/事由 | 保内维修
|  |  | 工作内容 | 监督外部供应商更换球馆
|  | 工作状况进程信息 | 服务结果 | 完成 | 完成，待跟进
待跟进问题
待确认问题
|  | 建议信息 | 建议留言
|  | 客户信息确认 | 客户姓名 | 沈老师
|  |  | 客户电话 | 18521110011
|  | 客户签名状态 | 签名状态 | 已签名
|  |  | 签名图像 |  | 图像显示
| 零配件 | 零件使用信息 | 零配件系统编号 | LPJ00000001 | PK
|  |  | 关联派工单号 |  | 引用自派工单
|  |  | 关联作业报告编号 |  | 引用自作业报告
|  |  | 零配件名称 | 球馆 | 引用自作业报告
|  |  | 来源 | 外部供应商 | 引用自作业报告
|  |  | 外部供应商 | 飞利浦 | 引用自作业报告
|  |  | 零配件序列号 | 31010187 | 引用自作业报告
|  |  | 零配件数量 | 0 | 引用自作业报告
|  |  | 零配件金额 |  | 引用自作业报告
|  |  | 记录人员 | 顾A | 引用自作业报告
|  | 附件 | 零配件图示 |  | 引用自作业报告

## 状态
*一个客户请求对应多个派工单，一个派工单对应一份作业报告和服务凭证
类型 | 状态 | [20 empty] | 客户请求 状态 | 派工单 状态 | 作业报告 审核状态 | 服务凭证 审核状态 | 作业报告 结果 | 服务 结果
客户请求 | 新建 | → | 已分配 |  | 已响应 |  |  |  | 待审批 |  |  |  | 待分配 |  | 问题升级 |  | 待第三方支持 |  | 关闭 |  | 对应 状态 | 新建
| ↓ |  | ↓ |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  |  | 已分配 | 新建
| ↓ |  | ↓ |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  |  | 已响应 | 已响应
派工单 | ↓ |  | 新建 | → | 已响应 | ↓ |  | → | 待审批 | ↓ |  | → | 已审批 | → | 已审批 | → | 已审批 | → | 已审批 |  |  |  |  | 新建 | 新建
| ↓ |  |  |  |  | ↓ |  | ↑ |  | ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |  | 待审批 | 待审批 | 待审批 | 待审批
| ↓ | → | 关闭 |  |  | ↓ |  | ↑ |  | ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |  | 待分配 | 已审批 | 已审批 | 已审批 | 待分配 | 待跟进
[6 empty] | ↓ |  | ↑ |  | ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |  | 问题升级 | 已审批 | 已审批 | 已审批 | 问题升级 | 待跟进
作业报告 |  |  |  |  | 新建 | → | 待审批 | ↑ |  | → | 待分配 | ↑ |  | ↑ |  | ↑ |  | ↑ | 已审批 |  |  | 待第三方支持 | 已审批 | 已审批 | 已审批 | 待第三方支持 | 待跟进
[6 empty] | ↓ |  | ↑ |  | → | → | → | 问题升级 | ↑ |  | ↑ |  | ↑ | 已审批 |  |  | 关闭 | 已审批 | 已审批 | 已审批 | 已解决 | 完成
[6 empty] | ↓ |  | ↑ |  | → | → | → | → | → | 待第三方支持 | ↑ |  | ↑ | 已审批
[6 empty] | ↓ |  | ↑ |  | → | → | → | → | → | → | → | 已解决 | ↑ | 已审批
服务凭证 |  |  |  |  | 新建 | → | 待审批 | ↑ |  |  | 待跟进 |  | 待跟进 |  | 待跟进 |  | 完成 |  | 已审批
KPI | 客户请求响应时间
| 客户请求到场时间 |  |  |  |  | 客户请求解决时间
[5 empty] | 服务工程师工作时间 |  |  |  |  | 误工时间 |  |  | → | → | → | → | → | → | → | 下个派工单建立
[12 empty] | 误工时间 |  |  | → | → | → | → | → | 下个派工单建立
[14 empty] | 误工时间 |  |  | → | → | → | 下个派工单建立
作业报告 结果 | 状态 |  | 内部可支持 |  | 内部不可支持 |  | 第三方支持
| 待分配 |  | Y
| 问题升级 |  |  |  | Y
| 待第三方支持 | [5 empty] | Y
| 已解决 |  | Y |  | Y |  | Y
Note on G6: 主管分配客户请求
Note on I6: 服务人员响应派工单
Note on M6: 系统自动变更为待审批
Note on Q6: 服务主管选择客户请求状态，并选择择期条件
Note on S6: 服务主管选择客户请求状态并记录问题升级原因及计划应对方法
Note on U6: 服务主管选择客户请求状态，并选择择期条件
Note on W6: 服务主管选择客户请求状态
Note on G9: 系统新增
Note on I9: 服务人员接单
Note on M9: 作业报告和服务凭证都产生后，派工单状态自动变更为待审批
Note on G11: 服务主管可在任意阶段关闭派工单，之后必须更新客户请求状态
Note on I13: 服务人员新增且未提交审批
Note on K13: 服务人员提交作业报告 作业报告包含客户请求处理状态
Note on O13: 客户请求[未解决] ------------------- ① 无需第三方支持 ② 内部技术能够支持
Note on Q14: 客户请求[未解决] ------------------- ① 无需第三方支持 ② 内部技术无法支持
Note on S15: 客户请求[未解决] ------------------- ① 需第三方支持
Note on U16: 客户请求[已解决]
Note on I17: 服务人员新建但未提交审批
Note on K17: 服务人员提交服务凭证