## Sheet1
表名 | 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 外键
tblUser | 用户信息表
| [ID] | int | 系统自动生成ID
| [LoginID] | [varchar](20) | 用户登录时用户名
| [LoginPwd] | [varchar](50) | 用户登录时密码
| [Name] | [nvarchar] (20) | 用户姓名
| [RoleID] | [int] | 用户角色ID | lkpRole.ID
| [Department] | [int] | 科室ID | lkpDepartment.ID
| [Mobile] | [nvarchar](20) | 电话
| [Email] | [varchar](50) | 邮箱
| [Address] | [nvarchar](50) | 地址
| [IsActive] | [bit] | 状态;1表示启用,0表示停用
| [VerifyStatus] | [int] | 审批状态;1表示已通过,2表示待审批,3表示已拒绝
| [Comments] | [nvarchar](500) | 审批备注
| [LastLoginDate] | [datetime] | 用户上次登录时间
| [CreatedDate] | [datetime] | 用户创建时间
| [RegistrationID] | [varchar](100) | 手机注册码(用于推送消息)
| [OSName] | [varchar](50) | 手机设备类型
tblPhoneVerify | 手机验证码信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [MobilePhone] | [varchar](20) | 用户注册手机号
| [VerificationCode] | [varchar](10) | 手机注册验证码
| [IsUsed] | [bit] | 验证码是否被使用;1表示已使用,0表示未使用
| [CreatedTime] | [datetime] | 创建时间
tblEquipment | 设备信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [EquipmentLevel] | [int] | 设备等级;1表示1类,2表示2类,3表示3类
| [Name] | [nvarchar] | 设备名称
| [EquipmentCode] | [nvarchar](30) | 设备型号
| [SerialCode] | [nvarchar](30) | 设备序列号
| [ManufacturerID] | [int] | 设备厂商 | tblSupplier.ID
| [EquipmentClass1] | [varchar](2) | 设备类别一级
| [EquipmentClass2] | [varchar](2) | 设备类别二级
| [EquipmentClass3] | [varchar](2) | 设备类别三级
| [ResponseTimeLength] | [int] | 标准响应时间(分)
| [ServiceScope] | [bit] | 整包范围;1表示是,0表示否
| [FixedAsset] | [bit] | 固定资产;1表示是,0表示否
| [AssetCode] | [nvarchar](20) | 资产编号
| [AssetLevel] | [int] | 资产等级;1表示重要,2表示一般,3表示特殊
| [DepreciationYears] | [int] | 折旧年限(年)
| [ValidityStartDate] | [datetime] | 注册证有效开始日期
| [ValidityEndDate] | [datetime] | 注册证有效结束日期
| [SaleContractName] | [nvarchar](30) | 销售合同名称
| [SupplierID] | [int] | 经销商 | tblSupplier.ID
| [PurchaseWay] | [nvarchar](30) | 购入方式
| [PurchaseAmount] | [decimal](10,2) | 采购金额
| [PurchaseDate] | [datetime] | 采购日期
| [IsImport] | [bit] | 设备产地; 1表示进口,0表示国产
| [DepartmentID] | [int] | 使用科室 | lkpDepartment.ID
| [InstalSite] | [nvarchar](30) | 安装地点
| [InstalStartDate] | [datetime] | 安装开始日期
| [InstalEndDate] | [datetime] | 安装结束日期
| [Accepted] | [bit] | 验收状态;1表示已验收,0表示未验收
| [AcceptanceDate] | [datetime] | 验收时间
| [UsageStatusID] | [int] | 使用状态 | lkpUsageStatus.ID
| [EquipmentStatusID] | [int] | 设备状态 | lkpEquipmentStatus.ID
| [ScrapDate] | [datetime] | 报废时间
| [MaintenancePeriod] | [int] | 保养周期
| [MaintenanceTypeID] | [int] | 保养周期类型 | lkpPeriodType.ID
| [LastMaintenanceDate] | [datetime] | 上次保养日期
| [PatrolPeriod] | [int] | 巡检周期
| [PatrolTypeID] | [int] | 巡检周期类型 | lkpPeriodType.ID
| [LastPatrolDate] | [datetime] | 上次巡检日期
| [CorrectionPeriod] | [int] | 校正周期
| [CorrectionTypeID] | [int] | 校正周期类型 | lkpPeriodType.ID
| [LastCorrectionDate] | [datetime] | 上次校正日期
| [MandatoryTestStatus] | [int] | 强检标记;1表示待强检,2表示以强检
| [MandatoryTestDate] | [datetime] | 强检时间
| [RecallFlag] | [bit] | 召回标记;1表示是,0表示否
| [RecallDate] | [datetime] | 召回时间
| [CreateDate] | [datetime] | 添加时间
| [CreateUserID] | [int] | 添加用户 | tblUser.ID
| [UpdateDate] | [datetime] | 设备信息更新时间
tblEquipmentFile | 设备附件表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [EquipmentID] | [int] | 设备ID | tblEquipment.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示销售合同文件,2表示注册证文件,3表示采购配置清单,4表示设备外观,5表示设备铭牌,6表示设备标签,7表示技术文档,8表示附件
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblEqptAuditHdr | 设备更新日志表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [EquipmentID] | [int] | 设备ID | tblEquipment.ID
| [UserID] | [int] | 修改用户 | tblUser.ID
| [UpdateDate] | [datetime] | 修改日期
tblEqptAuditDetail | 日志信息表
| [AuditID] | [int] | 系统自动生成ID
| [FieldName] | [varchar](20) | 字段名
| [OldValue] | [nvarchar](100) | 旧数据
| [NewValue] | [nvarchar](100) | 新数据
tblContract | 服务合同信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [SupplierID] | [int] | 供应商 | tblSupplier.ID
| [ContractNum] | [nvarchar](20) | 合同编号
| [Name] | [nvarchar](50) | 合同名称
| [TypeID] | [int] | 合同类型 | lkpContractType.ID
| [ScopeID] | [int] | 服务范围 | lkpContractScope.ID
| [ScopeComments] | nvarchar(50) | 服务范围选其他时的备注
| [Amount] | [decimal](12,2) | 合同金额
| [ProjectNum] | [nvarchar](20) | 投标项目编号
| [StartDate] | [datetime] | 开始日期
| [EndDate] | [datetime] | 结束日期
| [Comments] | [nvarchar](500) | 备注
jctContractEqpt | 服务合同设备关联表
| [ContractID] | [int] | 合同ID | tblContract.ID
| [EquipmentID] | [int] | 设备ID | tblEquipment.ID
tblContractFile | 服务合同文件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [ContractID] | [int] | 合同ID | tblContract.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示合同文件
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblSupplier | 供应商信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [TypeID] | [int] | 供应商类型 | lkpSupplierType.ID
| [Name] | [nvarchar](50) | 供应商名称
| [Province] | [nvarchar](50) | 供应商省份
| [Mobile] | [nvarchar](20) | 供应商电话
| [Address] | [nvarchar](255) | 供应商地址
| [Contact] | [nvarchar](20) | 供应商联系人
| [ContactMobile] | [nvarchar](20) | 联系电话
| [IsActive] | [bit] | 状态 ;1表示正常,0表示停用
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblSupplierFile | 供应商文件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [SupplierID] | [int] | 合同ID | tblSupplier.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示许可证,2表示医疗器械经营证书
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblRequest | 客户请求信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [Source] | [int] | 请求来源; 1表示客户请求,2表示计划服务,3表示服务请求
| [RequestType] | [int] | 服务类型 | lkpRequestType.ID
| [RequestUserID] | [int] | 请求人 | tblUser.ID
| [RequestUserName] | [nvarchar] | 请求人姓名
| [RequestUserMobile] | [varchar](20) | 请求人电话
| [Subject] | [nvarchar](50) | 主题
| [EquipmentStatus] | [int] | 机器状态;1表示正常,2表示勉强使用,3表示停机
| [FaultTypeID] | [int] | 在保养请求中代表"保养类型"字段; 1表示原厂保养,2表示第三方保养,3表示FMTS保养; 在强检请求中代表"强检原因"字段; 1表示政府要求;2表示医院要求,3表示自主强检; 在不良事件请求中代表"来源"字段; 1表示政府通报,2表示医院自检,3表示召回事件
| [FaultDesc] | [nvarchar](200) | 故障描述
| [StatusID] | [int] | 状态 | lkpRequestStatus.ID
| [DealTypeID] | [int] | 处理方式 | lkpDealType.ID
| [PriorityID] | [int] | 紧急程度 | lkpUrgency.ID
| [RequestDate] | [datetime] | 开始日期
| [DistributeDate] | [datetime] | 首次分配时间
| [DispatchDate] | [datetime] | 首次派工时间
| [ResponseDate] | [datetime] | 首次响应时间
| [CloseDate] | [datetime] | 结束日期
| [LastStatusID] | [int] | 派工前状态(取消派工后请求返回的状态) | lkpRequestType.ID
| [IsRecall] | [bit] | 是否召回
| [SelectiveDate] | [datetime] | 择期时间
jctRequestEqpt | 请求设备关联表
| [RequestID] | [int] | 请求ID | tblRequest.ID
| [EquipmentID] | [int] | 设备ID | tblEquipment.ID
tblRequestFile | 客户请求附件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [RequestID] | [int] | 请求ID | tblRequest.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示附件
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblRequestHistory | 请求历史信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [RequestID] | [int] | 请求ID | tblRequest.ID
| [OperatorID] | [int] | 操作者ID | tblUser.ID
| [Action] | [int] | 操作类型;1表示新增,2表示派工,3表示更新状态,4表示终止
| [Comments] | [nvarchar](255) | 备注
| [TransDate] | [datetime] | 操作时间
tblDispatch | 派工单信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [RequestID] | [int] | 请求ID | tblRequest.ID
| [RequestType] | [int] | 服务类型 | lkpRequestType.ID
| [UrgencyID] | [int] | 紧急程度 | lkpUrgency.ID
| [EquipmentStatus] | [int] NOT | 机器状态;1表示正常,2表示勉强使用,3表示停机
| [EngineerID] | [int] | 工程师 | tblUser.ID
| [ScheduleDate] | [datetime] | 计划日期
| [LeaderComments] | [nvarchar](200) | 备注
| [StatusID] | [int] | 状态 | lkpDispatchStatus.ID
| [CreateDate] | [datetime] | 生成日期
| [StartDate] | [datetime] | 开始日期
| [EndDate] | [datetime] | 结束日期
tblDispatchHistory | 派工单历史信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchID] | [int] | 派工单ID | tblDispatch.ID
| [OperatorID] | [int] | 操作者ID | tblUser.ID
| [Action] | [int] | 操作类型;1表示新增,2表示响应,3表示完成,4表示终止
| [Comments] | [nvarchar](255) | 备注
| [TransDate] | [datetime] | 操作时间
tblDispatchReport | 作业报告信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchID] | [int] | 派工单ID | tblDispatch.ID
| [TypeID] | [int] | 作业报告类型 | lkpDispatchReportType.ID
| [FaultCode] | [nvarchar](20) | 错误代码
| [FaultDesc] | [nvarchar](500) | 维修专用报告时是"详细故障描述"字段;强检专用报告时是"强检要求"字段
| [SolutionCauseAnalysis] | [nvarchar](500) | 维修专用报告时是"分析原因"字段;别的报告类型时是"报告明细"字段
| [SolutionWay] | [nvarchar](500) | 处理方式
| [IsPrivate] | [bit] | 专用报告;1表示是,0表示否
| [ServiceProvider] | [int] | 服务提供方;1表示管理方,2表示第三方,3表示厂家
| [SolutionResultStatusID] | [int] | 作业报告结果状态 | lkpSolutionResultStatus.ID
| [SolutionUnsolvedComments] | [nvarchar](500) | 问题升级
| [EquipmentStatus] | [int] | 设备状态 (离场);1表示正常,2表示勉强使用,3表示停机
| [PurchaseAmount] | [decimal](10,2) | 资产金额
| [ServiceScope] | [bit] | 整包范围;1表示是,0表示否
| [Result] | [nvarchar] | 结果
| [IsRecall] | [bit] | 待召回;1表示是,0表示否
| [AcceptanceDate] | [datetime] | 验收日期
| [DelayReason] | [nvarchar](500) | 误工说明
| [Comments] | [nvarchar](500) | 备注信息
| [FujiComments] | [nvarchar](200) | 审批备注
| [StatusID] | [int] | 派工单审批状态 | lkpDispatchDocStatus.ID
tblDispatchReportFile | 作业报告附件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchReportID] | [int] | 作业报告ID | tblDispatchReport.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示附件
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblDispatchReportHistory | 作业报告历史信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchReportID] | [int] | 作业报告ID | tblDispatchReport.ID
| [OperatorID] | [int] | 操作者ID | tblUser.ID
| [Action] | [int] | 操作类型;1表示提交,2表示通过,3表示退回
| [Comments] | [nvarchar](255) | 备注
| [TransDate] | [datetime] | 操作时间
tblReportAccessory | 零配件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchReportID] | [int] | 作业报告ID | tblDispatchReport.ID
| [Name] | [nvarchar](50) | 零配件名称
| [SourceID] | [int] | 来源 | lkpAccessorySourceType
| [SupplierID] | [int] | 外部供应商 | tblSupplier.ID
| [NewSerialCode] | [nvarchar](30) | 新装编号
| [OldSerialCode] | [nvarchar](30) | 拆下编号
| [Qty] | [int] | 数量(件)
| [Amount] | [decimal](10,2) | 新装部件金额(元/件)
tblReportAccessoryFile | 零配件附件信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [ReportAccessoryID] | [int] | 零配件ID | tblReportAccessory.ID
| [FileName] | [nvarchar](200) | 附件名称
| [FileType] | [int] | 附件类型;1表示新装附件,2表示拆下附件
| [FileDesc] | [nvarchar](200) | 附件备注
| [AddDate] | [datetime] | 添加日期
tblDispatchJournal | 服务凭证信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchID] | [int] | 派工单ID | tblDispatch.ID
| [FaultCode] | [nvarchar](500) | 故障现象/错误代码/事由
| [JobContent] | [nvarchar](500) | 工作内容
| [ResultStatusID] | [int] | 服务结果 | lkpDispatchJournalResultStatus.ID
| [FollowProblem] | [nvarchar](500) | 待跟进问题
| [Advice] | [nvarchar](500) | 建议留言
| [UserName] | [nvarchar] | 客户姓名
| [UserMobile] | [nvarchar](20) | 客户电话
| [Signed] | [bit] | 是否签名;1表示已签名,0表示未签名
| [FujiComments] | [nvarchar](200) | 审批备注
| [StatusID] | [int] | 审核状态 | lkpDispatchDocStatus.ID
tblDispatchJournalHistory | 服务凭证历史信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [DispatchJournalID] | [int] | 服务凭证ID | tblDispatchJournal.ID
| [OperatorID] | [int] | 操作者ID | tblUser.ID
| [Action] | [int] | 操作类型;1表示提交,2表示通过,3表示退回
| [Comments] | [nvarchar](255) | 备注
| [TransDate] | [datetime] | 操作时间
tblControl | 系统设置信息表
| [AdminEmail] | [varchar](50) | 管理员邮箱
| [SmtpHost] | [varchar](255) | 邮件服务器地址
| [SmtpPort] | [int] | 端口
| [SmtpUseSsl] | [bit] | 启用SSL;1表示启用,0表示不启用
| [SmtpUserName] | [varchar](50) | 邮箱用户名
| [SmtpPwd] | [varchar](20) | 邮箱密码
| [SmtpEmailFrom] | [varchar](50) | 邮件发送者
| [AppValidVersion] | [varchar](30) | APP最低版本号
| [MessageEnabled] | [bit] | 短信平台是否开启;1表示开启,0表示关闭
| [MessageKey] | [varchar](50) | 短信APPKEY
| [MobilePhone] | [varchar](50) | 接收提醒手机
| [WillExpireTime] | [int] | 合同即将失效时间（天）
| [OverDueTime] | [int] | 请求超期时间（天）
| [ErrorMessage] | [nvarchar](50) | 报错信息
tblNotice | 广播信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [Name] | [nvarchar](20) | 广播名称
| [Content] | [nvarchar](500) | 广播内容
| [Comments] | [nvarchar](500) | 备注
| [IsLoop] | [bit] | 是否轮播;1表示是,0表示否
| [CreatedDate] | [datetime] | 创建日期
tblCustomReport | 自定义报表信息表
| [ID] | [int] | 系统自动生成ID
| [TypeID] | [int] | 报表类型 | lkpCustomReportType.ID
| [Name] | [nvarchar](20) | 名称
| [CreateUserID] | [int] | 创建用户ID | tblUser.ID
| [CreateUserName] | [nvarchar](20) | 创建用户名
| [CreatedDate] | [datetime] | 创建日期
| [UpdateDate] | [datetime] | 更新日期
| [LastRunDate] | [datetime] | 上次运行日期
tblCustRptField | 自定义报表字段表
| [CustomReportID] | [int] | 自定义报表ID | tblCustomReport.ID
| [TableName] | [varchar](50) | 表名
| [FieldName] | [varchar](50) | 字段名
v_ActiveContract | 有效合同视图:获取设备关联的最新有效合同
lkpCustRptTemplateField | 自定义报表字段模板表
| [TypeID] | [int] | 类型ID | lkpCustomReportType.ID
| [Seq] | [int] | 顺序编号
| [TableName] | [varchar](50) | 表名
| [FieldName] | [varchar](50) | 字段名
| [FieldDesc] | [nvarchar](50) | 字段中文名
lkpCustRptTemplateTable | 自定义报表模板表
| [TypeID] | [int] | 类型ID | lkpCustomReportType.ID
| [Seq] | [int] | 顺序编号
| [TableName] | [varchar](50) | 表名
| [TableDesc] | [nvarchar](50) | 表中文名
lkpCustomReportType | 自定义报表类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpAccessorySourceType | 零配件来源类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpRequestType | 请求类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpDepartment | 科室信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpEquipmentClass | 医疗设备分类(三级)信息表
| [Level] | [int] | 设备类别等级
| [ParentCode] | [varchar](4) | 父级分类编码
| [Code] | [varchar](2) | 分类编码
| [Description] | [nvarchar](50) | 中文描述
lkpDispatchDocStatus | 作业报告/服务凭证审批状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpDispatchJournalResultStatus | 服务凭证结果状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpSolutionResultStatus | 作业报告结果状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpDispatchReportType | 作业报告类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpDealType | 请求处理方式信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpDispatchStatus | 派工单状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpRequestStatus | 客户请求状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpFaultType | 故障类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpContractScope | 合同范围信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpContractType | 合同类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpSupplierType | 供应商类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpPeriodType | 周期类型信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpUrgency | 紧急程度信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpUsageStatus | 使用状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpEquipmentStatus | 设备状态信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述
lkpRole | 用户角色信息表
| [ID] | [int] | ID编号
| [Description] | [nvarchar](20) | 中文描述